
	天净沙系列
	CAT#:12-32477

低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	田鼠巴贝斯虫可视化染料LAMP试剂盒

Babesia microti Colorimetric LAMP Kit

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	田鼠巴贝虫(Babesia microti)又称微小巴贝虫，是一种类似于疟原虫的人兽共患血液寄生虫，主要经蜱叮咬及输血传播。如果在身体虚弱、免疫力低下的情况感染巴贝虫，将出现严重后果，甚至死亡。高危地区巴贝虫病防控与监测工作中存在快速评价、正确诊断、输血及血制品的安全等3大实际问题，急需敏感性与特异性较高的巴贝虫筛查技术。因此对田鼠巴贝斯虫的快速准确鉴定有重要作用，为此本公司根据独有的双染料LMAP技术，开发了简单快捷的田鼠巴贝斯虫LAMP检测试剂盒，它具有下列特点：

1. 即开即用，用户只需要提供DNA样品。
2. 恒温扩增，可以不需要荧光PCR等贵重仪器。

3. 含可见光和荧光染料，既可以用金属浴和水浴扩增用可见光肉眼判断结果，也可用荧光PCR仪进行实时荧光检测。

4. 检测灵敏性一般比PCR高10倍以上。

5. 特异性高，根据田鼠巴贝斯虫保守序列设计6条特异引物，不会跟其他生物的DNA发生交叉反应。

6. 一般30分钟内出结果，比PCR快。
7. 上样量大，对20 μL的反应体系，最大样品加样量高达到14 μL。
8. 内含的dUTP-UNG可防交叉污染。

9. 提供无传染性的阳性对照，便于分析实验结果。

10. 本产品只能用于定性分析，不推荐用于定量分析。

11. 本产品足够50次20 μL体系的荧光及可视化LAMP扩增。
12. 只可用于科研。

	规格及成分
	本产品采购5孔盒包装

成份

编号

规格

包装材料

4×LAMP MasterMix 

（可视化染料法，待加酶）
211221a
200μL
0.5mL绿盖管
Bst DNA聚合酶2.0
11-220319
50μL
0.5mL红盖管

20×田鼠巴贝斯虫LAMP

引物混合液

yw16-32477wf
50μL

0.5mL白盖管
田鼠巴贝斯虫LAMP阳性对照

（1×10E4拷贝/μL）
pc16-32477wf

250μL

0.5mL黄盖管

超纯水
210806
1 mL
1.5mL蓝盖管

使用手册
12-32477sc
1份
无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。

	自备试剂
	待测样品。

	使用方法

	一、样品DNA的制备

1. 用自选方法纯化样品DNA，本试剂盒跟市场上大多数DNA提取试剂盒兼容，包括本公司的免提取的核酸释放剂。
2. 如果有N个样品，则需要做N+2个样品制备，包括一个样品制备阳性对照（PC）和一个样品制备阴性对照（NC）。PC用10μL本试剂盒提供的阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加一定量的水作为样品制备PC，加水后的总体积跟所用核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致。NC用水替代。
二、LAMP反应（20μL体系）

3. 反应设置：第一次使用时请把所有Bst DNA聚合酶2.0（50μL，本试剂盒提供）加入到  4×LAMP MasterMix（可视化染料法，待加酶）中，轻 柔颠倒 20 次充分混匀，然后再取用。如果有N+2个DNA纯化样品，则最好设置N+4个LAMP扩增，增加LAMP扩增阳性对照和LAMP扩增阴性对照各1个。在N+4个PCR管中加入下列成分：

成分

N+2个
样品管
LAMP
阴性对照
LAMP
阳性对照
4×LAMP MasterMix

（可视化染料法，加酶后）

各5 μL

5 μL

5 μL
20×田鼠巴贝斯虫
LAMP引物混合液

各1 μL

1 μL
1 μL

N+2个样品DNA

各14 μL

-

-

超纯水
-
14 μL

-
田鼠巴贝斯虫LAMP阳性对照（1×10E4拷贝/μL）
-
-
14 μL

4. 如果使用金属浴或水浴保温，没有热盖，则每个反应管中加入50μL自备的PCR级石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发到管盖下方凝集，反应体积变化，会严重影响反应效率，增加假阳性率。最后置于65℃保温60分钟进行扩增。
5. 如果使用常规PCR仪进行LAMP反应，设置程序时必须打开热盖，设置成65℃保温60分钟进行扩增。
三、结果分析

6. 电泳分析：由于取样时非常容易产生气溶胶污染，污染实验环境并且非常难清除污染，所以强烈建议不要采取此方法分析实验结果。即使使用，也要在不同的房间，使用不同的移液枪操作。具体做法是取10μL LAMP扩增产物跟自备上样液混合后进行2%琼脂糖凝胶电泳。LAMP阳性对照必须有正常LAMP条带（200bp左右的梯形扩增产物），LAMP阴性结果必须无条带，否则实验结果无效。如果LAMP阳性对照和阴性对照结果正常，再分析待测样品。典型的电泳结果见下表，奇数样为阴性结果，偶数样为阳性结果：

[image: image2.png]—
—

10

Y




7. 可将光（肉眼）分析：样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈蓝色，样品制备阳性对照和LAMP阳性对照的反应液将呈淡蓝色或无色，否则提取实验或扩增实验无效。如果阳性和阴性对照结果正常，则实验有效，可以分析样品的情况。样品管的颜色接近扩增阳性对照管则说明样品为阳性，如果接近阴性对照则说明待测样品为阴性。典型的可将光检测结果见左图（9为阴性，10为阳性）。
[image: image3.png]L] BB
9 10 9 10







	关联产品
	田鼠巴贝斯虫荧光定量PCR试剂盒


20220722fn

