| 天净沙系列 |  | CAT#:13-22900 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人免疫缺陷病毒I型通用RT-PCR试剂盒 Human Immunodeficiency Virus1(HIV-1)RT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 人类免疫缺陷病毒（Human Immunodeficiency Virus;abbr:HIV），即艾 滋病（AIDS，获得性免疫缺陷综合征）病毒，是造成人类免疫系统缺陷的一种病毒。1981年，人类免疫缺陷病毒在美国首次发现。它是一种感染人类免疫系统细胞的慢病毒（Lentivirus），属逆转录病毒的一种。目前全球流行的主要是HIV-1。本产品根据PCR原理开发，可用于科研领域快速检测人免疫缺陷病毒 I 型。它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达E2拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据人免疫缺陷病毒I型RNA高度保守区设计，只能检测人免疫缺陷病毒I型，不会跟除此之外的其他病毒的RNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编号; 五孔盒包装. 5×双酶一管式RT-PCR Buffer; 91202a; 200μL（橘黄盖）. MMLV-Taq Mix; 91202b; 75μL（红盖）. 超纯水; 100935; 1mL（紫盖）. 人免疫缺陷病毒I型RT-PCR引物混合液; yw13-22900; 100μL（白盖）. 人免疫缺陷病毒I型RT-PCR阳性对照（1×10E7拷贝/μL）; pc22900; 50μL（黄盖）. 使用手册; 13-22900sc; 1份. 注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA片段作为阳性对照的需要单独定制。 |  |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL试剂盒提供的RT-PCR阳性对照（1×10E7拷贝/μL）的10000倍稀释液（1×10E7拷贝/μL）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化上述N+2个样品的RNA。本试剂盒跟市场上大多数样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置RT-PCR反应（20μL体系） - 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的RNA样品，额外增加的两个管一个用于RT-PCR阳性对照，另一个用于RT-PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分： 成份; N+2个 样品管; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性对照. 5×双酶一管式RT-PCR Buffer; 各4μL; 4μL; 4μL. 人免疫缺陷病毒I型RT-PCR引物混合液; 各2μL; 2μL; 2μL. 制备的N+2个RNA样品; 各12.5μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 12.5μL; 不加. 第1步所得人免疫缺陷病毒I型RT-PCR阳性对照的10000倍稀释液; 不加; 不加; 12.5μL. MMLV-Taq Mix; 1.5μL; 1.5μL; 1.5μL. - 上机进行RT-PCR，RT-PCR反应参数为: 过程; 温度; 时间. 逆转录; 42℃; 30分钟. 预变性; 95℃; 5分钟. PCR反应 （30个循环）; 95℃; 30秒. 54℃; 30秒. 72℃; 30秒. 延伸; 72℃; 7分钟. 三、电泳分析 - 取5uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为169bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或RT-PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。 - 如果所有样品和RT-PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
|  | 关联产品 |  | 人免疫缺陷病毒I型RT-PCR检测试剂盒 |  |  |

20210831dx