| 天净沙系列 | CAT#:13-38100 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 阴道加德纳菌PCR试剂盒 Gardnerella vaginalis PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 阴道加德纳菌（Gardnerella vaginalis、 GV）最初是1954年Gardner从阴道炎病人的阴道分泌物中分离出来的与非特异性阴道炎相关的致病菌。该菌除引起BV以外，GV还可致早产、产褥热、新生儿败血症、绒毛膜羊膜炎、产后败血症、脓毒血症、尿路感染、肾周脓肿及膀胱炎、宫颈炎，不洁流产，术后感染等多种疾病 ，是新认识的一种性传播疾病的病原菌和条件致病菌。因此快速灵敏诊断此病原菌具有重要的意义。本试剂盒就是为此目的根据PCR原理开发，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达1000拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据阴道加德纳菌DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测阴道加德纳菌，不会跟除此之外的其他生物的DNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 本产品使用五孔盒包装 成 份; 编号; 规格; 包装材料. PCR MagicMix 3.0; 90805; 0.5 mL; 0.5mL（本色盖）. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5mL（蓝色盖）. 阴道加德纳菌PCR 引物混合液; 13-38100yw; 100 μL; 0.5 mL（白色盖）. 阴道加德纳菌PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; 13-38100pc; 250 μL; 0.5 mL（黄色盖）. 使用手册; 13-38100sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。阳性对照需要单独放置，不要污染其他试剂。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA。 |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10uL试剂盒提供的PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）和一定量的水作为核酸制备的阳性对照，两者的总体积应该跟核酸纯化试剂盒所要求的起始样本体积一致，直接用水作为核酸制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数细菌DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的相关产品或免提取核酸释放剂。 二、设置PCR反应（20 μL体系） - 对N+2个样品，在PCR时需要增加一个PCR阳性对照和一个PCR阴性对照，故需要设置N+4个反应。在N+4个PCR管中分别加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; PCR阴性对照; PCR阳性对照. PCR MagicMix 3.0; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. 阴道加德纳菌PCR引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. N+2个样品DNA模板; 各8 μL; -; -. 样品制备阴性对照（超纯水）; -; 8 μL; -. 阴道加德纳菌PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; -; -; 8 μL. - 按下表设置PCR反应： 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5 min. PCR反应 （35个循环）; 95℃; 15 sec. 58℃; 15 sec. 72℃; 60 sec. 最后延伸; 72℃; 10 min. 三、电泳检测 - 取10μL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用2.5-3%的琼脂糖凝胶。 - 阳性样品预期得到的扩增产物长度为900bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 - 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 阴道加德纳菌可视化LAMP扩增试剂盒 |  |  |

20220418txq