
	天净沙系列
	CAT#:13-4640

低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	番茄斑萎病毒RT-PCR检测试剂盒
Tomato spotted wilt Tirus（TSWV）RT-PCR Kit

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	番茄斑萎病毒(Tomato spotted wilt Tirus Viruses，TSWV)番茄斑萎病毒是一种RNA病毒，因首先在染病番茄上发现而命名，番茄斑萎病毒的分布范围很广，可侵害160种双子叶植物与10种单子叶植物，因感染该病毒而发生的作物疾病称为斑萎病。在欧洲、北美、南美、亚洲和大洋洲等多个国家和地区广泛分布，热带、亚热带、温带地区均有发生。属于欧洲及地中海植物保护组织（EPPO）A2类检疫性有害生物，同时也是中国进境植物检疫性有害生物。因此灵敏快捷地检测番茄斑萎病毒具有重要的意义。本产品就是为满足此需求而开发的、专门检测番茄斑萎病毒的常规RT-PCR试剂盒，它具有下列特点：
1. 即开即用，用户只需要提供样品RNA模板。
2. 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达E2拷贝/反应。
3. 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。
4. 特异性高，引物是根据番茄斑萎病毒RNA高度保守区设计，只能检测番茄斑萎病毒，不会跟除此之外的其他生物的RNA发生交叉反应。
5. 涵盖性广，可以精准检测番茄斑萎病毒。
6. 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应。
7. 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。
8. 本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成  份

编号

五孔盒包装

5×双酶一管式RT-PCR Buffer
91202a
200μL（橘黄盖）

MMLV-Taq Mix
91202b

75μL（红盖）

超纯水
100935
1mL（紫盖）

番茄斑萎病毒RT-PCR引物混合液

yw13-4640
100μL（白盖）

番茄斑萎病毒RT-PCR阳性对照

（1×10E7拷贝/μL）
pc4640-

MW519244

50μL（黄盖）

使用手册
13-4640sc
1份
注：为避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供专一的DNA片段作为阳性对照。如果需要RNA片段作为阳性对照的需要单独定制。

	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。

	自备试剂
	样品RNA

	使用方法
	一、样品RNA的制备

1. 如果有N个样品，必须设置N+2个提取反应，多出的两个中一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL试剂盒提供的RT-PCR阳性对照（1×10E7拷贝/μL）的10000倍稀释液（1×10E4拷贝/μL）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。
2. 用自选方法纯化上述N+2个样品的RNA。本试剂盒跟市场上大多数样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。

二、设置RT-PCR反应（20μL体系）

3. 标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的RNA样品，额外增加的两个管一个用于RT-PCR阳性对照，另一个用于RT-PCR阴性对照。按照下表在各PCR管中加入下列成分：

成份

N+2个
样品管

RT-PCR阴性对照
RT-PCR阳性对照
5×双酶一管式RT-PCR Buffer
各4μL

4μL

4μL

番茄斑萎病毒RT-PCR引物混合液

各2μL
2μL
2μL
制备的N+2个RNA样品

各12.5μL
不加

不加

超纯水

不加

12.5μL
不加

第1步所得番茄斑萎病毒RT-PCR阳性对照的10000倍稀释液
不加

不加

12.5μL
MMLV-Taq Mix
1.5μL

1.5μL
1.5μL
4. 上机进行RT-PCR，RT-PCR反应参数为:

过程

温度

时间

逆转录

42℃

55分钟
预变性

95℃
5分钟

PCR反应

（30个循环）

94℃
60秒

52℃
60秒
72℃
60秒

延伸

72℃
10分钟

三、电泳分析

5. 取10uL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%-2.0%的琼脂糖凝胶。
6. 阳性样品预期得到的扩增产物长度为84bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或RT-PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。
7. 如果所有样品和RT-PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。
8. 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。

	关联产品
	番茄斑萎病毒RT-PCR检测试剂盒


 20211211fn


