| 天净沙系列 | CAT#:13-68000 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜂房蜜蜂球菌PCR试剂盒 Melissococcus pluton PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 蜂房蜜蜂球菌（Melissococcus pluton）是引起欧洲幼虫腐臭病（European foulbrood，简称EFB）的病原菌，该菌单个的形态为披针形，常结成链状或成簇排列，直径0.5 μm~1.0 μm，是一种革兰氏阳性菌，但有染色特性不稳定性，有时候可能为革兰氏阴性菌染色特点，兼性厌氧。由于欧洲幼虫腐臭病是急性、毁灭性传染病，能导致蜜蜂幼虫的大批死亡，最终导致整个蜂群的灭亡，危害巨大，是蜜蜂的主要病害。农业部和质检总局联合制定的最新的《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》将其列为二类传染病。世界动物卫生组织（OIE）也将其列为检疫对象，因此快速检测蜂房蜜蜂球菌具有重要的意义。本试剂盒就是为此目的根据PCR原理开发，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 产品经过精心优化，分析灵敏性能到达1000拷贝/反应。 - 提供阳性对照，便于排除假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据蜂房蜜蜂球菌DNA高度保守区设计，in silico分析发现它只能检测蜂房蜜蜂球菌，不会跟除此之外的其他生物的DNA发生交叉反应。 - 本产品足够50次20μL体系的常规PCR反应。 - 本产品只能用于定性实验，不能用于定量实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装. 2×PCR MasterMix （电泳法）; 90805; 0.5 mL; 0.5 mL本色管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5 mL蓝盖管. 蜂房蜜蜂球菌PCR引物混合液; yw13-68000; 100 μL; 0.5 mL白盖管. 蜂房蜜蜂球菌PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）; pc13-68000; 250 μL; 0.5 mL黄盖管. 使用手册; 13-68000sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为一年。阳性对照需要单独放置，不要污染其他试剂。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA。 |  |  |
| 使用方法 |  | 一、样品DNA的制备 1. 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10uL本试剂盒提供的PCR阳性对照（1×10E4拷贝/μL）加水作为样本制备的阳性对照，加水后总体积必须跟样本制备试剂盒所要求的起始样本体积一致。直接用水作为制备的阴性对照。 2. 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数细菌DNA提取试剂盒兼容。也可以选用本公司的相关的核酸提取试剂盒。 二、设置PCR反应（20 μL体系） 3. 对N+2个样品，在PCR时需要增加一个PCR阳性对照和一个PCR阴性对照，故需要设置N+4个反应。在N+4个PCR管中分别加入下列成分： 成分; N+2个 样品管; PCR阴性对照; PCR阳性对照. 2×PCR MasterMix （电泳法）; 各10 μL; 10 μL; 10 μL. 蜂房蜜蜂球菌PCR引物混合液; 各2 μL; 2 μL; 2 μL. N+2个样品DNA模板; 各8 μL; -; -. 样品制备阴性对照（超纯水）; -; 8 μL; -. 蜂房蜜蜂球菌PCR阳性对照 （1×10E4拷贝/μL）; -; -; 8 μL. - 按下表设置PCR反应： 过程; 温度; 时间. 预变性; 94℃; 5 min. PCR反应 （35个循环）; 94℃; 15 sec. 58℃; 15 sec. 72℃; 30 sec. 最后延伸; 72℃; 10 min. 三、电泳检测 5. 取10μL扩增产物进行常规琼脂糖电泳，检测扩增效果，由于扩增产物较短，建议用1.5%的琼脂糖凝胶。 6. 阳性样品预期得到的扩增产物长度为829bp。如果两个阴性对照（样品制备阴性对照或PCR阴性对照）有此扩增产物，说明环境污染，则整个实验无效，不需要分析实验结果。如果所有样品和PCR阳性对照均无此扩增产物，则说明有系统性的问题（试剂，设备，程序，操作等），需要重复并排查原因。 7. 如果没有上述两种情况，则实验有效，可以分析样品的扩增结果。N+2个样品中扩增产物的判断为阳性，无则判定为阴性。 |  |
| 关联产品 |  | 蜂房蜜蜂球菌可视化LAMP扩增试剂盒 |  |  |

20220419lyh