| 天净沙系列 |  | CAT#:14-10200 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 丁型肝炎病毒染料法qRT-PCR试剂盒 HDV SYBR qRT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 丁型肝炎病毒（Hepatitis Delta Virus，HDV）是一种缺陷病毒，必须在HBV或其他嗜肝DNA病毒的辅助下才能复制增殖。HDV与HBV重叠感染后，可促使肝损害加重，并易发展为慢性活动性肝炎、肝硬化和重型肝炎。HDV的感染呈世界性分布，但主要分布于南意大利和中东等地区，主要通过输血、密切接触和母婴传播。HDV给人类健康造成重大威胁，因此灵敏快捷的诊断产品具有重要的意义。本产品基于PCR原理开发。它具有下列特点： - 一站式，用于不需要单独准备每种成分，包括引物和对照。 - 根据HDV的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性。 - 基于染料法qRT-PCR检测，灵敏度比常规RT-PCR高10-100倍，可以达到至少1000拷贝/反应。 - 使用一管式qRT-PCR技术，RT和PCR两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。 - 本产品足够50次20uL体系的RT-PCR。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编 号; 五孔盒包装. 2×染料法qRT-PCR缓冲液; 190101a; 500 uL（棕盖管）. 10×染料法qRT-PCR酶混合液; 190101b; 100 uL（红盖管）. 荧光PCR专用模板稀释液; 180701; 1mL（绿黄盖）. 丁型肝炎病毒RT-PCR引物混合液; Yw14-10200; 100 uL（白盖管）. 丁型肝炎病毒RT-PCR阳性对照 （1×10E7拷贝/uL）; Pc14-10200; 50 uL（黄盖管）. 使用手册; 14-10200sc; 1份. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。阳性对照需要因易污染其他成分需要单独放置。本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供DNA片段作为阳性对照。需要RNA阳性对照的需要单独订购。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、稀释阳性对照（以10E1-10E6这6个10倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的的DNA片段作为阳性对照。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。用带芯枪头分别加入45 μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。 - 在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(本试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。 二、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上步制备的阳性对照梯度稀释液中的第4号（浓度为1×10E4拷贝/μL，10μL相当于1万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化N+2个样品的RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒RNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 三、设置RT-PCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 如果只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照，6个用于做标准曲线的阳性对照。 - 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）： 成分; N+2个制备所得样品; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性 对照（1-6管）. 2×染料法qRT-PCR 缓冲液; 10μL; 10μL; 各10μL. 丁型肝炎病毒RT-PCR 引物混合物; 2μL; 2μL; 各2μL. 样品制备所得RNA模板（来于第7步）; 6μL; 不加; 不加. 稀释所得6个阳性对照（来于第6步）; 不加; 不加; 各6μL（2号样到2号管，3号样到3号管…）. 10×染料法qRT-PCR酶混合液; 2μL; 2μL; 2μL. - 上机后按下面参数进行RT-PCR（参数可能会因仪器不同而需优化）。 过程; 温度; 时间. RT（逆转录）; 50℃; 30分钟. 预变性; 94℃; 2分钟. RT-PCR反应 （30个循环）; 95℃; 15 秒. 60℃; 15 秒（采集SYBR通道的荧光信号）. 72℃; 15 秒. 按仪器预设程序进行溶解曲线分析. - 数据处理 - 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。任何样品如果有Ct值，但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的，为有效Ct。如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和qRT-PCR阴性对照）是属于这种情况（有Ct值但跟阳性对照的Tm不一样），则判为假阳性，不影响样品的分析，可以继续分析其它待测样品的数据。 - 如果两种阴性对照（样本制备阴性对照和RT-PCR阴性对照）有Ct值，并且溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样，说明环境或试剂可能有过去的qRT-PCR扩增产物污染，则此次实验无效，没有必要分析待测样品的数据，需要解决污染问题再进行实验。 - 分析待测样品的数据。对定量检测，以阳性对照样品的浓度的log值为横轴，以有效Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值，再换算出待测样品的RNA浓度。 对定性检测，则有Ct值并且Tm跟阳性对照一致的为阳性，无Ct值或有Ct值但Tm跟阳性对照不一致的判为阴性 |
|  | 关联产品 |  | 丁型肝炎病毒可视化RT-LAMP检测试剂盒 |  |  |

20220301dx