| 天净沙系列 |  | CAT#:14-3770 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 李属坏死环斑病毒染料法RT-PCR试剂盒Prunus Necrotic Ringspot Virus SYBR qRT-PCR Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 李属坏死环斑病毒（Prunus necrotic ringspot virus）为雀麦花叶病毒科是世界上分布最广，经济危害最重的李属病毒。李属坏死环斑病毒可侵染21科的189种植物，一般情况下，导致的产量损失可达30%～57%。该病毒对我国北方的果树种植业存在严重的威胁，是我国农业和进境检疫性有害生物，可侵染多种果树、花卉及经济作物。因此检测李属坏死环斑病毒有重要的意义。本产品就是以染料法qRT-PCR技术为基础开发的专门检测李属坏死环斑病毒RNA的试剂盒，它具有下列特点： - 一站式，用于不需要单独准备每种成分，只需要提供RNA样品。 - 基于染料法qRT-PCR检测，灵敏度比常规RT-PCR高10-100倍，可以达到至少100拷贝/反应。 - 根据李属坏死环斑病毒的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性，不会跟其它生物的RNA发生交叉反应。 - 使用一管式qRT-PCR技术，RT和PCR两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。 - 本产品既可用于定性检测，也可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少有5个数量级。 - 本产品足够50次20μL体系的RT-PCR反应 - 只能用于科研，不能用于临床。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品采用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 2×SYBR qRT-PCR 缓冲液; 990102a; 500 μL; 0.5mL本色管. 10×SYBR qRT-PCR酶混合液; 990102b; 100 μL; 0.5mL红盖管. 荧光PCR专用模板稀释液; 180701; 1 mL; 1.5mL绿盖管. 李属坏死环斑病毒qRT-PCR 引物干粉; yw15-3770pg; 50次; 0.5mL白盖管. 李属坏死环斑病毒qRT-PCR 阳性对照（1×10E7拷贝/μL）; pc15-3770pg; 50 μL; 0.5mL黄盖管. 使用手册; 14-3770sc; 1份; 无. 注意：引物-探针干粉在使用前需要短暂离心，然后在离心管中加入110uL的超纯水充分混匀后再使用，未用完的需要-20℃保存。 |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。阳性对照需要单独放置。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 样品RNA |  |  |
|  | 使用方法 |  | 一、稀释阳性对照（以10E1-10E6这6个10倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行）。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。用带芯枪头分别加入45 μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。 - 换枪头，在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。 二、样品RNA的制备 - 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上得到的阳性对照梯度稀释液中的第4号（浓度为1×10E4拷贝/μL，10μL相当于1万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟核酸纯化试剂盒所要求的样本起始体积一样）。可以用水作为制备的阴性对照。 - 用自选方法纯化N+2个样品的RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒样品RNA提取试剂盒兼容，也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 三、设置RT-PCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析，并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（用第6步第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。 - 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）： 成分; N+2个制备所得样品; RT-PCR阴性对照; RT-PCR阳性 对照（1-6管）. 2×SYBR qRT-PCR 缓冲液; 10μL; 10μL; 各10μL. 李属坏死环斑病毒qRT-PCR引物混合液; 2μL; 2μL; 各2μL. N+2个RNA模板; 6μL; 不加; 不加. 自备超纯水; 不加; 6μL; 不加. 6个阳性对照稀释液; 不加; 不加; 各6μL（2号样到2号管，3号样到3号管…）. 10×SYBR qRT-PCR 酶混合液; 2μL; 2μL; 2μL. - 上机后按下面参数进行RT-PCR。 过程; 温度; 时间. 逆转录; 50℃; 15 min. 预变性; 95℃; 15 min. PCR反应 （35个循环）; 95℃; 30 sec. 60℃; 60 sec（采集SYBR通道的荧光信号）. 72℃; 15 sec. 按仪器预设程序进行溶解曲线分析. 注意：循环次数最好不要超过35次。 四、数据处理 - 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。有Ct值，但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的，为有效Ct。 - 如果两种阴性对照的溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样，说明环境或试剂可能有过去的qRT-PCR扩增产物污染，则此次实验无效，需要解决污染问题再进行实验。 - 如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和qRT-PCR阴性对照）是假阳性，可以继续分析其它样品有效数据。 - 对定量检测，以阳性对照样品的浓度的log值为横轴，以有效Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值，再换算出待测样品的RNA浓度。 - 对定性检测，则有有效Ct值的为阳性，无有效Ct值的为阴性。 |
|  | 关联产品 |  | 李属坏死环斑病毒荧光及可视化RT-LAMP检测试剂盒 |  |  |

20221014w