
	天净沙系列
	CAT#:14-53000
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	丙型肝炎病毒染料法qRT-PCR试剂盒
HCV SYBR qRT-PCR Kit

	
	使用手册V1.0


	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	丙型病毒性肝炎，简称为丙型肝炎、丙肝，是一种由丙型肝炎病毒（Hepatitis C Virus，HCV）感染引起的病毒性肝炎，主要经血液传染，据世界卫生组织统计，全球HCV的感染率约为3%，估计约1.8亿人感染了HCV，每年新发丙型肝炎病例约3.5万例。丙型肝炎可导致肝脏慢性炎症坏死和纤维化，部分患者可发展为肝硬化甚至肝细胞癌，因此快速灵敏诊断具有重要意义。本产品以探针法荧光定量RT-PCR技术为基础开发的专门检测丙型肝炎病毒的试剂盒，它具有下列特点： 

1. 一站式，用于不需要单独准备每种成分，包括引物和对照。
2. 根据HCV的保守基因序列设计的引物，具有良好的特异性。
3. 基于染料法qRT-PCR检测，灵敏度比常规RT-PCR高10-100倍，可以达到至少1000拷贝/反应。
4. 使用一管式qRT-PCR技术，RT和PCR两步在一个试管内完成，不需要中间转移样品，降低了操作误差和可能的污染。
5. 本产品足够50次20uL体系的RT-PCR。
6. 本产品只能用于科研，不能用于临床。

	规格及成分
	成  份

编 号

五孔盒包装
2×染料法qRT-PCR缓冲液
190101a
500 uL（棕盖管）

10×染料法qRT-PCR酶混合液
190101b

100 uL（红盖管）

荧光PCR专用模板稀释液

180701

1mL（绿黄盖）

丙型肝炎病毒RT-PCR引物混合液

Yw14-53000
100 uL（白盖管）

丙型肝炎病毒RT-PCR阳性对照

（1×10E7拷贝/uL）
Pc14-53000
50 uL（黄盖管）

使用手册
14-53000sc
1份


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。阳性对照需要因易污染其他成分需要单独放置。本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供DNA片段作为阳性对照。需要RNA阳性对照的需要单独订购。

	自备试剂
	样品RNA

	使用方法
	一、稀释阳性对照（以10E1-10E6这6个10倍稀释度为例。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的的DNA片段作为阳性对照。

1. 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。用带芯枪头分别加入45 μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。

2. 在6号管中加入5 μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(本试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
3. 换枪头，在5号管中加入5 μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
4. 换枪头，在4号管中加入5 μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的阳性对照。放冰上待用。
5. 重复上面的操作直到得到6个稀释度的阳性对照。放冰上待用。
二、样品RNA的制备

6. 如果有N个样品，必须设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上步制备的阳性对照梯度稀释液中的第4号（浓度为1×10E4拷贝/μL，10μL相当于1万拷贝）再加上一定量的水作为制备的阳性对照（加水后其总体积跟样品一样，样品体积多少取决于所用试剂盒的要求）。可以用水作为制备的阴性对照。

7. 用自选方法纯化N+2个样品的RNA，本试剂盒跟市场上大多数病毒RNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。
三、设置RT-PCR反应（20μL体系，在样品制备室进行）
8. 如果只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于RT-PCR阴性对照，6个用于做标准曲线的阳性对照。

9. 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，阳性对照样品要等所有管子盖上盖子后最后加）：
成分
N+2个制备所得样品
RT-PCR阴性对照
RT-PCR阳性
对照（1-6管）
2×染料法qRT-PCR
缓冲液
10μL

10μL
各10μL

丙型肝炎病毒RT-PCR

引物混合物
2μL
2μL
各2μL
 样品制备所得RNA模板（来于第7步）
6μL
不加
不加
稀释所得6个阳性对照（来于第6步）

不加
不加
各6μL（2号样到2号管，3号样到3号管…）
10×染料法qRT-PCR酶混合液
2μL

2μL

2μL

10. 上机后按下面参数进行RT-PCR（参数可能会因仪器不同而需优化）。
过程
温度
时间
RT（逆转录）

50℃

30分钟
预变性
94℃

2分钟
RT-PCR反应
（30个循环）
95℃

15 秒
60℃
15 秒（采集SYBR通道的荧光信号）
72℃
15 秒
按仪器预设程序进行溶解曲线分析
4、 数据处理
11. 通过溶解曲线分析的结果排除无效数据。任何样品如果有Ct值，但Tm值跟阳性对照Tm不一样的样品（包括对照和待测样品），归为假阳性，数据无效，不予以分析。Tm跟阳性对照Tm一致的，为有效Ct。如果两种阴性对照（样品制备阴性对照和qRT-PCR阴性对照）是属于这种情况（有Ct值但跟阳性对照的Tm不一样），则判为假阳性，不影响样品的分析，可以继续分析其它待测样品的数据。 
12. 如果两种阴性对照（样本制备阴性对照和RT-PCR阴性对照）有Ct值，并且溶解曲线所得Tm值跟阳性对照的Tm值一样，说明环境或试剂可能有过去的qRT-PCR扩增产物污染，则此次实验无效，没有必要分析待测样品的数据，需要解决污染问题再进行实验。 
13. 分析待测样品的数据。对定量检测，以阳性对照样品的浓度的log值为横轴，以有效Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的有效Ct值从标准曲线上推算出样品RNA浓度的log值，再换算出待测样品的RNA浓度。 对定性检测，则有Ct值并且Tm跟阳性对照一致的为阳性，无Ct值或有Ct值但Tm跟阳性对照不一致的判为阴性。

	关联产品
	丙型肝炎病毒可视化RT-LAMP检测试剂盒


20220301dx
