| 天净沙系列 | CAT#:15-42520 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 猪圆环病毒2型探针法qPCR试剂盒 Porcine Circovirus 2 (PCV-2) Probe PCR Kit |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 北京克必隆分子诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | 猪圆环病毒2型（Porcine Circovims Type 2, PCV2）是猪圆环病毒 （porcine circovirus, PCV）的一个基因型，该病毒体积小，病毒粒子为20面 体对称结构，无囊膜，细胞培养不产生细胞病变。病毒基因组是一种环状、单股、 负链 DNA， 以滚环方式复制。研究表明，PCV2 与猪的多种疾病有关，是断奶 仔猪多系统综 合征（PMWS）的主要病原，且与母猪流产、先天性震颤 （CT）、 育肥猪的慢性呼吸道病综合征（PRDC）、猪皮炎和肾病综合症（PDNS）等疾病有关。PCV1 无致病性，广泛存在于猪群。目前将PCV2引发的相关疾病总称为圆环病毒相关病（PCV2 associated diseases, PCVAD），该病对养猪业的影响越来越大，造成的经济损失越来越多。因此快速灵敏检测猪圆环病毒2型具有重要意义。本公司开发猪圆环病毒2型探针法荧光定量 PCR 试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户只需要提供样品DNA模板。 - 引物和探针经过优化，分析灵敏性高，可以达到100拷贝/μL。 - 提供阳性对照，便于区分假阴性样品。 - 特异性高，引物是根据猪圆环病毒2型DNA高度保守区设计，不会跟其他的DNA发生交叉反应。 - 既可用于定性检测，又可用于定量检测。用于定量检测时线性范围至少为5个数量级。 - 本产品足够50次20μL体系的探针法荧光定量PCR反应。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 |  | 成分; 编号; 五孔盒包装. 2×Probe qPCR MagicMix; 190303; 500μL（本色盖）. 荧光PCR专用模板稀释液; 180701; 1mL（红盖）. 超纯水; 100935; 1mL（紫盖）. 猪圆环病毒2型qPCR 引物-探针混合液; yp15-42520; 150μL（棕色管）. 猪圆环病毒2型qPCR阳性对照(1×10E7拷贝/μL); pc42520; 50μL（黄盖）. 使用手册; 15-42520sc; 1份. |
| 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，保存期限为12个月。 |  |
| 自备试剂 |  | 样品DNA。 |  |
| 使用方法 |  | 一、稀释标准曲线样品（以10E1-10E6拷贝/μL这6个10倍稀释度为例）。由于标准品浓度非常高，因此下列稀释操作一定要在独立的区域进行，千万不能污染样品或本试剂盒的其他成分）。为增加产品稳定性和避免扩散传染性病原，本产品不提供活体样品做阳性对照，只提供无传染性的DNA片段作为阳性对照。 - 标记6个离心管，分别为6，5，4，3，2，1。 - 用带芯枪头分别加入45μL 荧光PCR专用模板稀释液，最好用带芯枪头，下同）。 - 在6号管中加入5μL 1×10E7拷贝/μL 的阳性对照(试剂盒提供)，充分震荡1分钟，得1×10E6拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在5号管中加入5μL 1×10E6拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E5拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 换枪头，在4号管中加入5μL 1×10E5拷贝/μL 的阳性对照(上步稀释所得)，充分震荡1分钟，得1×10E4拷贝/μL的标准曲线样品。放冰上待用。 - 重复上面的操作直到得到6个稀释度的标准曲线样品。放冰上待用。 二、样品DNA的制备 - 如果有N个样品，最好设置N+2个提取，多出的一个是PC（样品制备阳性对照），一个是NC（样品制备阴性对照）。可以用10μL上步所得4号稀释液再加上一定量的水使总体积跟每次制备要求的体积一样，以此作为PC。另外用水作为NC。 - 用自选方法纯化样品的DNA，本试剂盒跟市场上大多数样品DNA提取试剂盒兼容。也可以选购本公司的免提取核酸释放剂。 三、Probe qPCR反应（20μL体系，在样品制备室进行） - 如果做定量分析并且只做1次重复，则标记N+9个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），6个用于标准曲线。如果做定性分析并且只做1次重复，则标记N+4个PCR管，其中N+2个用于上步得到的N+2个样品，1个用于PCR阴性对照（用水做模板），1个用于PCR阳性对照（直接用第6步第4号管的阳性对照稀释液做模板）。下面只以定量分析为例描述操作步骤。 - 在标记管中按下表加入各成分（本表只列出一次重复。样品管和阴性对照设置完毕后才设置阳性对照，并且阳性对照样品要等所有管子盖上盖子储存好后最后加）： 成分; 样品管 N+2个; PCR阴性对照; 标准曲线样品管 （1-6管）. 2×Probe qPCR MagicMix; 各10μL; 10μL; 各10μL. 猪圆环病毒2型qPCR 引物-探针混合液; 各3μL; 3μL; 各3μL. N+2个待测DNA样本; 各7μL; 不加; 不加. 超纯水; 不加; 7μL; 不加. 第6步所得标准曲线样品稀释液（1-6号）; 不加; 不加; 各7μL（1号样到1号管，2号样到2号管…）. - 盖上盖子后上机，按下面参数进行PCR： 过程; 温度; 时间. 预变性; 95℃; 5 min. PCR反应 （45个循环）; 95℃; 15 sec. 60℃; 1 min（采集FAM通道的荧光信号）. 五、数据处理 - 如果把本试剂盒用于定量检测，则以阳性对照浓度的log值为横轴，以Ct值为纵轴，绘制标准曲线。再以待测样品的Ct值从标准曲线上推算出样品DNA浓度的log值，再推算出其浓度。 - 如果把本试剂盒用于定性检测，只判断阳性或阴性，则阴性对照Ct必须大于或等于40。阳性对照必须有荧光对数增长，有典型扩增曲线，Ct值应该小于或等于35。对待测样品，如果其Ct大于或等于40则为阴性，如果小于或等于35则为阳性。如果在35-40之间，则重复一次。重复实验的Ct值如果大于或等于40则为阴性，如果小于40，则为阳性。 |
| 关联产品 |  | 猪圆环病毒2型探针法荧光定量PCR检测试剂盒 |  |

20211027dx