	天净沙系列
	CAT#:2-0154
低温运输，-80℃保存
	[image: image1.png]BINGENE





	
	毕赤酵母GS115菌种

Pichia pastoris GS115 Strain 

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司

网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com


	产品及特点
	毕赤酵母GS115菌株具有氨苄和卡纳特性。质粒转化的条件为电转化，应用于蛋白表达。本菌株是组氨酸缺陷型（His4基因型），如果表达载体上携带有组氨酸基因，可补偿宿主菌的组氨酸缺陷，因此可在不含组氨酸的培养基上筛选转化子。这些受体菌自发突变为组氨酸野生型的概率一般低于10-8。

	规格及成分
	本产品使用塑料袋包装
成分
编号
规格
包装材料
毕赤酵母GS115甘油菌
2-0154

1 mL
2.0mL红盖管
使用手册

2-0154sc

1份

无


	运输及保存
	低温运输，-80℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	 YPD培养基、山梨醇、超纯水等

	使用方法
	质粒转化毕赤酵母GS115的菌株的方法有很多，如电转化、化学转化等。根据实验方法的不同，用的试剂和培养基有所不同。本手册提供一个电转化方法。
1. 挑取酵母单菌落，接种至含有5 mL YPD 培养基的50 mL三角瓶中，30℃，250-300 r/min培养过夜；

2. 取100-500 µL （≤1:100）的培养物接种至含有50 mL新鲜培养基的200 mL三角摇瓶中，28~30℃，250-300 r/min培养过夜(约20小时)，至OD600 达到1.3~1.5；

3. 将细胞培养物于4℃，1500g 离心5分钟，用50 mL的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬； 

4. 按步骤3 离心，用25 mL的冰预冷的无菌水将菌体沉淀重悬；

5. 按步骤3 离心，用2-5 mL，1M的冰预冷的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬；

6. 按步骤3离心，用160 µL的冰预冷的1M的山梨醇溶液将菌体沉淀重悬，其终体积约为240 uL；

7. 将5~20 µg 的线性化DNA 溶解在5~10 µL TE溶液中，与80 µL的上述步骤6  所得的菌体混匀，转至0.2 cm 冰预冷的电转化杯中；

8. 将电转化杯冰浴5分钟；

9. 根据电转化仪提供的资料，参考其他文献及多次摸索，确定合适的电压、电流、电容等参数，按优化的参数，进行电击（推荐：电压1.5 kV ；电容25 µF ；电阻200 Ω；电击时间为4 ～10 msec）。

10. 电击完毕后，马上加入1 mL 1M的冰预冷的山梨醇溶液将菌体混匀，转至1.5 mL的EP管中，置于30℃摇床低速培养1小时；

11. 将菌体悬液涂布于MD平板上，每200~600 µL涂布一块平板；

12. 将平板置于30℃倒置培养，直至单个菌落出现（3-4天）。 

	关联产品
	 YPD培养基


                                                                                                                                                            20150906txq

