| 天净沙系列 |  | CAT#：210101-50 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单碱基延伸试剂盒 Single Base Extension Kit |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 原理及特点 |  | 本产品是单碱基延伸（Single Base Extension，SBE）试剂盒，于测定核酸中特定位置的碱基，常跟质谱等能分辨一个碱基差异的后续研究结合使用。 在进行SBE反应中，SBE引物与靶核酸样品杂交。在聚合酶和双脱氧核苷酸的作用下，SBE引物的3’末端以靶分子为模板延伸一个碱基。如果该靶位点有突变，则延伸一个碱基，因此它们的分子量将有一个碱基的差异，这个分子量差异可以通过质谱等方法检测出来。SBE技术的示意图如下： 本产品就是基于上述原理开发，它具有下列特点： - 即开即用，不用自行优化实验条件。 - 选择专一的SBE专用DNA聚合酶，专一性强，非特异添加率低。 - 提供4种ddNTP，方便用户检测所需的任何位点。 - 跟后续的质谱（如MALDI-TOF）等检测方法兼容。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品采用十孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. ddATP Solution，1mM; 11-220883; 50uL; 0.5mL白盖管. ddTTP Solution，1mM; 11-220884; 50uL; 0.5mL本色管. ddGTP Solution，1mM; 11-220885; 50uL; 0.5mL蓝盖管. ddCTP Solution，1mM; 11-220886; 50uL; 0.5mL紫盖管. SBE专用DNA聚合酶; 210101a; 50uL; 0.5mL红盖管. 10×SBE缓冲液; 210101b; 50uL; 0.5mL绿盖管. SBE终止液（EDTA 0.2mM）; 210101c; 50uL; 0.5mL黄盖管. 使用手册; 210101sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | SBE模板，SBE引物 |  |  |
|  | 使用方法 |  | - 在0.2 mL微量离心管中按下表设置一个10 uL体系的SBE反应（如果需要标记更多探针，请增加标记体积而不要增加探针DNA的浓度）： 成份; 编号. 自备模板; 25uM. 自备引物 （如果使用硫代Phosphorothioate修饰，则比常规引物专一性更强; 10uM. 四种ddNTP选一种; 1uL. 10×SBE缓冲液; 1uL. 补超纯水到9uL; ？. SBE专用DNA聚合酶; 1uL. 合计; 10uL. - 37℃反应3小时。一定要使用热盖已经开启的PCR仪进行保温。 - 加入1uL SBE终止液，吹打混匀。 - 95℃反应5分钟灭活酶。 - 去除盐离子和蛋白之后，可以用于后续的MALDI-TOF。本产品不含相关试剂。 |
|  | 关联产品 |  | 随机引物法DNA探针标记试剂盒 |  |  |

20220816dx