| 天净沙系列 | CAT#:210801-200 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 阳性对照模板-引物混合液(LAMP专用) |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品含有优化的LAMP扩增的模板和引物，可以用做LAMP等温扩增的阳性对照，它具有下列特点： - 即开即用，含有比例经过精心优化的DNA模板和LAMP引物。 - 作为LAMP扩增阳性对照，便于在遇到困难时分析原因。也可以用于优化LAMP反应条件。 - 20uL LAMP体系需要用本产品4uL，本试剂盒足够50次20uL体系的LAMP扩增。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包 装. 阳性对照模板-引物混合物（LAMP专用）; 210801; 200uL; 0.5mL蓝盖管. 使用手册; 210801sc; 1份. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | LAMP扩增试剂 |
| 使用方法 | - 配制5×LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到标准所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在5×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. BIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. F3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. B3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. Loop F; 100 uM; 20 uL; 2 uM. Loop B; 100 uM; 20 uL; 2 uM. 超纯水; 780 uL. 终体积; - mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化自备LAMP扩增试剂，按下表设置反应，PC表示Positive Control（阳性对照），NC表示Negative Control（阴性对照）： 成份; LAMP 扩增PC; LAMP 扩增NC. 自备5×LAMP引物混合液; 不加; 4 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 4 uL; 不加. 待测LAMP Mix; 到1×; 到1×. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL. - 混匀，置于65℃保温60分钟。如果是在PCR仪中保温，必须加热盖。如果用金属浴或水浴保温，没有热盖，必须覆盖50uL的石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。 - 如果使用荧光染料，扩增过程中实时观察结果。如果使用可视化染料，扩增结束后肉眼观察结果。如果没有使用任何染料，则扩增结束后电泳观察结果。 |
| 关联产品 | LAMP专用荧光染料 |

20211206dx