
	天净沙系列
	CAT#:211209-50
低温运输，-20℃保存
	[image: image1.png]BINGENE





	
	RT-LAMP MasterMix（含可视化染料）

	
	使用手册V1.0


	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com


	产品及特点
	RT-LAMP MasterMix（可视化法）含有可视化RT-LAMP扩增所需的所有成分，可以用于可视化RT-LAMP等温扩增。RT-LAMP即Reverse Transcription Loop-Mediated Isothermal Amplification（逆转录-环介导等温扩增），它利用4条模板专一的特异引物、逆转录酶和具有链置换能力的Bst DNA 聚合酶，在等温条件下(63℃左右) 30－60分钟完成逆转录和LAMP扩增。该技术在灵敏度、特异性和检测范围等指标上能媲美甚至优于定性RT-PCR技术，还不需要昂贵的仪器设备。目前已成功应用于生物的快速检测，广泛用于各个领域。本试剂盒具有下列特点：

1. 即开即用，含有可视化染料，扩增后可以直接肉眼判读。
2. 高特异性，精心优化的配方，非特异扩增比自配的试剂更低。

3. 高扩增效率，一般比RT-PCR灵敏一个数量级。
4. 65℃左右逆转录和等温扩增，不需要贵重仪器。

5. 本试剂盒足够50次20uL体系的可视化RT-LAMP扩增。

6. 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。
7. 20uL体系最多可以使用10uL样本。
8. 本产品只能用于科研，不能用于临床。

	规格及成分
	本试剂盒使用5孔盒包装
成 份

编 号

规 格
包装材料

RT-LAMP MasterMix
（含可视化染料，待加酶） 
211209a
200uL

0.5mL白盖管
逆转录酶-扩增酶混合液
211208b
100uL

0.5mL红盖管

阳性对照模板-引物混合物
211202c

50uL

0.5mL蓝盖管

使用手册

211209sc
1份

无


	运输及保存
	低温运输，-20℃保存，有效期一年。

	自备试剂
	RNA模板、RT-LAMP引物

	使用方法
	1. 制备模板RNA：用于选用合适的方法制备模板RNA。如果有N个样品，最好设置N+2个样品制备，多出的两个一个是样品制备阳性对照，一个是样品制备阴性对照。
2. 配制5×RT-LAMP引物混合液。
先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到标准所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×RT-LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×RT-LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。
引物名称
母液浓度
加母液量
在5×LAMP引物混合液中的浓度
FIP引物
100 uM
80 uL
8 uM

BIP引物
100 uM
80 uL

8 uM

F3引物
100 uM
10 uL

1 uM

B3引物

100 uM
10 uL
1 uM

Loop F
100 uM
20 uL
2 uM

Loop B
100 uM
20 uL
2 uM

超纯水
780 uL
终体积
1 mL
注：如果没有Loop引物，则用水替代。
3. 在冰上融化RT-LAMP MasterMix（含可视化染料，待加酶），混匀，稍离心。第一次使用时，请将100uL 逆转录酶-扩增酶混合液全部加入到RT-LAMP MasterMix中并轻柔混匀，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是RT-LAMP扩增阳性对照（PC），一管是RT-LAMP扩增阴性对照（NC）：
成份

N+2个样品管
RT-LAMP扩增PC
RT-LAMP扩增NC
RT-LAMP MasterMix
（加酶后）
6 uL

6 uL

6 uL

自备5×RT-LAMP引物
混合液
4 uL 

不加
4 uL
阳性对照模板-引物混合物
不加

4 uL

不加

自备模板RNA

1-10uL
不加

不加
补自备超纯水到

20 uL

20 uL

20 uL

注意：由于本产品含有可视化染料，故可能会对额外加入的荧光染料产生干扰。如果用户自己还要加入荧光染料，需要预先测试兼容性。
4. 混匀，置于65℃保温60分钟。如果是在PCR仪中保温，必须加热盖。如果用金属浴或水浴保温，没有热盖，必须覆盖50uL的石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。
5. 扩增结束后肉眼观察结果判断阴性和阳性。典型的结果见下图：左边管为阴性，右边两个管为阳性。
[image: image2.jpg]



6. 结果分析：如果本试剂盒提供的阳性对照-引物混合物呈现阳性而阴性对照为阴性，则实验有效。如果阳性对照-引物混合物呈现阴性，则操作有问题或者试剂盒有问题，请跟厂家联系。如果阴性对照（水作为模板）也呈现阳性，则说明LAMP样品或试剂有过去的扩增产物的污染，需要注意操作的规范性，如果不能解决，可以重新设计引物扩增新的靶片段。
7. 也可以电泳检测实验结果（强烈不推荐此法，因为电泳时产生的气溶胶非常容易污染环境，使得今后用同一引物扩增时产生假阳性）：取5-10uL扩增产物和自备的上样液混合，上样，进行2-3%的琼脂糖凝胶电泳，有LAMP扩增的样品将可见LAMP特征性电泳图谱。

	关联产品
	新型PCR和LAMP专用荧光染料 


20211228dx
