| 天净沙系列 | CAT#:211226-50 第1部分：常温运输和保存 第2部分：低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 免提取LAMP试剂盒（可视染料法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是4×LAMP MasterMix（可视染料法）和免提取样本DNA释放剂的组合。前者含有可视化LAMP扩增所需的所有成分，可以用于可视化LAMP等温扩增。免提取样本DNA释放剂可用于处理各种样品，直接不经过提取直接用于PCR或LAMP扩增。本试剂盒具有下列特点： - 即开即用，用户不需要单独准备每个成分。 - 不需要单独进行核酸纯化，LAMP扩增后可以直接肉眼观察，不需任何设备。 - 高特异性，精心优化的可视化LAMP MasterMix配方，非特异扩增比自配的LAMP试剂更低。 - 4×MasterMix，比对应的2×MasterMix能使用能多的扩增模板。如果样品没有抑制物，最多可使用11uL进行扩增，降低漏检的机率。 - 高扩增效率，一般比PCR灵敏一个数量级。 - 本试剂盒足够50次免提取样本处理和50次20uL体系的LAMP扩增。 - 提供扩增对照，便于在遇到困难时分析原因。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 免提取LAMP试剂盒第1部分，编号211226pt1，规格50次，5孔盒包装，常温运输和保存。 成 份; 编 号; 规 格; 包 装. 免提取DNA模板制备 溶液A成分1; 210904a1; 0.1 mL; 0.5 mL白盖管. 免提取DNA模板制备 溶液A成分2; 210904a2; 0.1 mL; 0.5 mL紫盖管. 免提取DNA模板制备 溶液B; 210904b; 0.5 mL; 0.5 mL绿色盖. 免提取LAMP试剂盒第2部分：编号211226pt2，规格50次，5孔盒包装，低温运输，-20℃保存。 成 份; 编 号; 规 格; 包 装. 4×LAMP MasterMix （可视染料法，待加酶）; 211221a; 200uL; 0.5mL黄盖管. Bst DNA聚合酶; 211202b; 50uL; 0.5mL红盖管. 阳性对照模板-引物混合物; 211202c; 50uL; 0.5mL蓝盖管. 使用手册; 211226sc; 1份. |
| 运输及保存 | 第1部分常温运输和保存，第2部分低温运输，-20℃保存。有效期一年。 |
| 自备试剂 | 超纯水、LAMP模板、LAMP引物 |
| 使用方法 | - 打开金属浴或PCR仪，把温度调到95℃。 - 配制1mL工作液（足够10个样品，如果样品不止10个，需要按比例增加）：在一干净的1.5mL自备塑料离心管中加入10uL免提取模板制备溶液A成分1，20uL免提取模板制备溶液A成分2和970uL超纯水，充分混合均匀待用。溶液A工作液可室温放置，但最好在一周内用完。 - 标记10个PCR管（方便后续用PCR仪加热保温），分别加入100 uL上步所配制的溶液A工作液。 - 参考下表在管中加入待处理样品。如果是固体样品，需要确保固体样品被溶液A工作液淹埋，如果是液体样品则震荡混匀即可。动物组织1-5 mg、鼠尾2mm、血液样品不超过20 uL、植物叶片1-5 mg、植物种子1-5 mg、0.2-0.5mL微生物培养物离心所得的沉淀、血清血浆等蛋白浓度高的液体样品10-30 uL、其他液体样品（如保存液中的病毒样品）50-100 uL。对上表未列出的样品，用户需要自己摸索最佳用量。对富含多醌多酚的植物材料（如棉花），使用量最好不要超过0.5mg。 - 在金属浴或PCR仪上95℃保温10分钟。 - 待冷却到常温。 - 每个管中加入10uL溶液B并轻柔吹打混匀得DNA释放液。这些DNA释放液足够进行50-100次PCR或LAMP扩增。 - 配制5×LAMP引物混合液。 先加超纯水将合成的HPLC级别的下列引物干粉稀释到标准所标注的母液浓度，然后在一新的离心管中按表中所列体积加入各种引物母液和超纯水，最后得到1mL的5×LAMP引物混合液，此混合液足够250次20uL体系的LAMP扩增。如果需要配制的5×LAMP引物混合液体积异于1mL，则各成分的用量请按比例调整。引物混合液可以在-20℃放置2年。 引物名称; 母液浓度; 加母液量; 在5×LAMP引物混合液中的浓度. FIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. BIP引物; 100 uM; 80 uL; 8 uM. F3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. B3引物; 100 uM; 10 uL; 1 uM. Loop F; 100 uM; 20 uL; 2 uM. Loop B; 100 uM; 20 uL; 2 uM. 超纯水; 780 uL. 终体积; - mL. 注：如果没有Loop引物，则用水替代。 - 在冰上融化4×LAMP MasterMix（可视化法），混匀，稍离心。第一次使用时，请将50uL Bst DNA聚合酶全部加入到4×LAMP MasterMix中轻柔混匀，然后再使用。如果有N个样品，则在N+2个反应管中加入以下组份，多出的一管是LAMP扩增阳性对照（PC），一管是LAMP扩增阴性对照（NC）： 成份; N+2个样品管; LAMP 扩增PC; LAMP 扩增NC. 4×LAMP MasterMix （加酶后）; 5 uL; 5 uL; 5 uL. 自备5×LAMP引物混合液; 4 uL; 不加; 4 uL. 阳性对照模板-引物混合物; 不加; 4 uL; 不加. 自备模板DNA; 1-2uL; 不加; 不加. 补自备超纯水到; 20 uL; 20 uL; 20 uL. - 混匀，置于65℃保温60分钟。如果是在PCR仪中保温，必须加热盖。如果用金属浴或水浴保温，没有热盖，必须覆盖50uL的石蜡油，否则保温期间反应体系的水分会蒸发，严重影响反应效率。 - 扩增结束后肉眼观察结果判断阴性和阳性。典型的结果见下图：左边管为阴性，右边两个管为阳性。 - 结果分析：如果本试剂盒提供的阳性对照-引物混合物呈现阳性而阴性对照为阴性，则实验有效。如果阳性对照-引物混合物呈现阴性，则操作有问题或者试剂盒有问题，请跟厂家联系。如果阴性对照（水作为模板）也呈现阳性，则说明LAMP样品或试剂有过去的扩增产物的污染，需要注意操作的规范性，如果不能解决，可以重新设计引物扩增新的靶片段。 - 也可以电泳检测实验结果（强烈不推荐此法，因为电泳时产生的气溶胶非常容易污染环境，使得今后用同一引物扩增时产生假阳性）：取5-10uL扩增产物和自备的上样液混合，上样，进行2-3%的琼脂糖凝胶电泳，有LAMP扩增的样品将可见LAMP特征性电泳图谱。 |
| 关联产品 | LAMP专用荧光染料 |

20211211dx