| 天净沙系列 |  | CAT#:211235-250 常温运输和保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 尿液样品保存液（DNA纯化用） |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本产品用于在室温条件下长期保存用于DNA提取的尿液样品。它具有下列特点： - 能够高效、长期保证DNA分子的完整性。 - 室温保存尿液DNA时间可以长达六个月，尤其适合于野外尿液样品采集。 - DNA完整性好，纯化后长度在20-50Kb之间。 - DNA无化学修饰，提得的DNA可用于酶切、电泳、Southern杂交和PCR等分子生物学实验。 - 能防止尿液在4℃结晶。 - 安全可靠，本产品无毒无害。 - 使用简单，直接把新鲜的尿液样品与本产品混合即可。 |  |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用大立盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 尿液样品保存液; 211235; 250 mL; 250 mL本色瓶. 使用手册; 211235sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 室温运输及保存，有效期两年。 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | 无 |  |  |
|  | 使用方法 |  | - 迅速将尿液与本产品按10:1的比例混合。比如100mL尿液加10mL本产品。 - 常温闭光保存直到使用。 - 使用自备的常规液体DNA提取方法提取DNA即可。也可以使用本公司生产的尿液DNA纯化试剂盒。 - 提取得到DNA可用于酶切、电泳、Southern杂交和PCR等分子生物学实验。 |  |  |
|  | 关联产品 |  | 非冻型组织DNA保存液 |  |  |

20221103dx