| 天净沙系列 |  | CAT#:211241-0.5 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 微量RNA助沉剂 |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
|  | 产品及特点 | 微量RNA助沉剂是一种经去RNase处理的，能有效地促进微量RNA沉淀回收的大分子聚合物，适用于提取样品中的微量RNA。它具有下列特点： - 促进微量RNA的沉淀， 其沉淀条件跟常规乙醇或异丙醇RNA沉淀相同，故可直接加入到样品中促进微量RNA的沉淀和回收。 - 使用多样， 可以在核酸提取的任何步骤中加入，既可以加到提取液中，也可以加到稀释的RNA样品中。 - 化学惰性，不影响核酸的A260/280光吸收，不影响后续的反应过程(如cDNA合成RT-PCR和体外转录等)。 - 不含RNase。 |  |
|  | 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 微量RNA助沉剂; 211241; 0.5mL; 0.5mL绿盖管. 使用手册; 211241sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |
|  | 自备试剂 | RNA样品或微量组织样品 |  |
|  | 使用方法 | 一：用于提取微量组织样品中的RNA（推荐用法） 加入裂解液中使用:按10-20 uL 本产品/mL裂解液的比例将本产品加入常用RNA提取液(如TRIzol) 中，然后按相应的操作规程直接提取RNA。如果裂解液中含有CTAB，则需要在最后醇沉淀时加入，后续处理不变。 二：用于沉淀回收反应体系中的微量RNA 直接将5-10 uL 本产品加入待沉淀的RNA溶液中，然后按盐/乙醇或盐/异丙醇沉淀RNA的经典操作规程沉淀RNA。 |  |
|  | 关联产品 | 微量DNA助沉剂 |  |

20220727dx