| 天净沙系列 |  | CAT#:211242-250 常温运输和保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 非冻型粪便保存液 |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本产品用于在室温条件下长期保存用于粪便总DNA提取的粪便样品保存。它能够高效、长期固定粪便微生物的丰度、保持粪便DNA分子的完整性。本产品有下列特点: - 保存时间长，可4-25℃保存粪便及其DNA长达六个月，尤其适合于野外粪便样品采集。 - 微生物丰度不会发生改变，DNA完整性好，纯化后长度在20-50 Kb之间。 - 可用于总DNA提取，提得的DNA可用于酶切、电泳和PCR等分子生物学实验。 - 可以用于粪便病毒、粪便微生物和肠道细胞DNA的分析。 - 使用简单，直接把新鲜的粪便样品与本产品按一定比例混合即可。 - 安全可靠，本产品无毒无害。 - 本产品只能用于科研。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用大立盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 非冻型粪便保存液; 211242; 250 mL; 250 mL本色瓶. 使用手册; 211242sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 室温运输及保存，有效期两年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | 无 |  |
|  | 使用方法 |  | - 迅速将粪便样品与本产品按1克新鲜粪便加5 mL本产品的比例混合。 - 4-25℃闭光保存直到需要提取粪便DNA。 - 使用时，用纱布过滤去掉粪便的粗颗粒，穿透液含有粪便微生物（细菌，病毒，肠道细胞等）。 - 将传统液转移到离心管中， 5000g离心5分钟。 - 所得沉淀可以用于粪便微生物DNA和粪便肠道细胞DNA的提取（用本试剂盒没有办法区分微生物和肠道细胞，提取到的DNA是总DNA），可以选用本公司的细菌DNA纯化试剂盒（过柱法）。 - 所得离心上清液可以用于粪便病毒DNA的提取，可以选用本公司的液体样品DNA纯化试剂盒（过柱法）。 |  |
|  | 关联产品 |  | 非冻型组织DNA保存液 |  |

20220721dx