| 天净沙系列 | CAT#:211243-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 病毒RNA提取试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品专门用于从血清(血浆或脑脊液)、病毒拭子保存液、培养基等液体样品中提取微量病毒RNA的产品，它具有下列特点： - 操作简单快捷，整个过程只需要30分钟左右。 - 灵敏度高，通过RT-PCR检测到的灵敏度最高可以达到50拷贝/mL（根PCR条件相关）。 - 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 - 一般一次可以处理0.2mL样品。如果加上病毒离心富集步骤，最多可以处理1.5 mL样品。 - 得到的RNA可以用于后续的RT-PCR和荧光定量RT-PCR。 - 价廉物美，性价比远低于国外同类产品。 - 适用于各种材料，包括血清、血浆、脑脊液、尿液、粪便、培养细胞上清液等无细胞材料。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 成份; 编号; 包装; 包装材料. 病毒裂解液; 211244; 30 mL; 30mL本色瓶. 核酸挂柱液; 211245; 40 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 211207; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 60408; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 71207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 211243sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，RNA病毒裂解液长期（1周）放置需放4℃，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 无 |
| 使用方法 | - 如果有N个样品，标记N+2个1.5-2 mL螺旋盖塑料离心管，多出的一个为阳性对照，一个为阴性对照。为避免污染，建议不要使用压盖式塑料离心管。在做标记时，最好标出向心面或离心面，以便在后续离心后取上清时 不会把沉淀丢失。 - 各加入0.2 mL液体样品（血清、血浆、尿液、脑脊液、唾液、眼泪等等）。 - 如果是口腔拭子、咽喉拭子等各种拭子样品，则将拭子放入0.2mL自备生理盐水中挤压出液体，然后取0.2mL进行提取。 - 如果是粪便等半固定样品，则取约0.3mL的样品，加入0,3自备生理盐水，震荡重悬，离心取0.2mL上清进行提取。 - 如果血液，细胞培养液等含细胞的液体，可以离心用上清，也可以直接取用，但后者提取的RNA中有细胞的基因组DNA污染。血浆的抗凝剂必须是EDTA或ACD，不能是肝素。使用ACD时由于所加入ACD会增加体积，样品会被稀释，得到的病毒滴度会比使用EDTA低15%左右。血浆最好按0.6mL/管的量分装保存，以避免反复冻融。 - 如果样品是实体组织或培养细胞，则需要在自备生理盐水中匀浆后离心，用0.2mL上清液（含病毒）进行提取，但此种情况下最后得到的RNA不可避免的会含有基因组DNA污染。 - 如果是病毒样品保存液或病毒采样管，则直接取用0.2mL保存液。 - 如果液体样品中的病毒需要富集，可以使用1.5 mL上述方法得到的液体在4℃ 24,000 g冷冻离心60分钟, 移弃1.3 mL、用剩下的0.2mL继续操作。 - 加入0.6 mL病毒裂解液，振荡30秒混匀。注意：病毒裂解液在4℃放置后可能会产生沉淀，使用前必须放在 65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用。 - 室温放置10分钟。 - 加入0.8mL上柱结合液到离心管中，颠倒混匀后转移一半的混合液（0.8 mL）到离心吸附柱中。 - 室温放置2分钟后12,000 rpm室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 将剩余的另外一半裂解液（0.8mL）转移到离心吸附柱中。 - 室温放置2分钟后12,000 rpm室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 加入0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rmp室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 加入0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rmp室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。此步为第二次洗涤，可以跳过。 - 12000 g室温离心半分钟，去掉离心吸附柱中残留的液体。 - 在离心吸附柱的滤膜的中部加入30-50 uL RNA洗脱液，然后将离心吸附柱套入一新的1.5 mL离心管中. - 室温放置2分钟后12000 g室温离心1分钟，离心管中收集的样品即为RNA。 - RNA样品可以直接用于RT-PCR或逆转录反应，也可放-80℃长期保存。 |
| 关联产品 | 病毒DNA提取试剂（过柱法） |

211227dx