| 天净沙系列 |  | CAT#:220120-120 常温运输和保存。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气相RNase污染清除剂（100×浓缩型） |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 产品及特点 |  | 本产品是气相RNase污染清除剂的100倍浓缩剂，它含有多种成分，能高效灭活空气中的汗液，灰尘，唾液沫中携带的RNase污染，保障RNA工作环境的清洁。它的工作液具有如下特点： - 使用简单方便，用水稀释100倍数后即可使用（需要喷雾瓶）。超细喷雾后，本产品能在10分钟内将空气中的RNase彻底灭活，效力和速度远远高于常用的、同时有毒的DEPC。 - 无毒，跟强致癌的DEPC不同，本产品对人体没有任何毒害。 - 浓度经过精心调制，与家用空气清新剂使用方法相同，稀释100倍后可以直接喷在实验室空气中即可。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 本产品使用小立盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 气相RNase污染清除剂 （100×浓缩型）; 220120a; 250 mL; 250mL本色瓶. 使用手册; 220120sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 室温运输及保存，有效期两年。 |  |
|  | 自备试剂 |  | 蒸馏水 |  |
|  | 使用方法 |  | - 将本产品用蒸馏水稀释100倍（1mL加入到99mL蒸馏水中），颠倒摇晃均匀后，转移到自备喷雾瓶中，盖上盖子。 - 将本产品均匀喷雾在封闭实验室空气中，操作时需要戴口罩。 - 关闭门窗，15分钟内即可将空气中的RNase彻底灭活。 - 灭活空气中的RNase后，即可进行各种RNA相关实验操作。 - 用完后再用气相RNase污染清除剂（100×浓缩型）来稀释并补加到喷雾瓶中反复使用。 |  |
|  | 关联产品 |  | 气相RNase污染清除剂（含喷雾瓶） |  |

20190509dx