| 天净沙系列 | CAT#:220121-1.5 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 精提酵母tRNA溶液，5mg/mL |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是经过本公司柱式RNA纯化试剂盒纯化的分子生物学级别的酵母tRNA溶液，浓度为5mg/mL，不含蛋白质和DNA污染，OD260/OD280在1.9左右，可直接用作微量RNA和DNA提取，RNA和DNA片段回收的助沉剂，也可以用作原位杂交、Northern杂交的封堵剂，对于探针为RNA的杂交试验尤其适用。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 精提酵母tRNA溶液（5mg/mL）; 220121; 1.5 mL; 2.0 mL本色盖/白盖. 使用手册; 220121sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年 |  |
| 自备试剂 | 无水乙醇，75%乙醇 |  |
| 使用方法 | 一：本产品作核酸助沉剂使用 注：由于tRNA是多聚核苷酸激酶和末端转移酶的底物，因此如果回收的DNA或RNA要用于此类反应，就不能使用tRNA作为助沉剂，需要改用糖原或聚丙烯酰胺（需要从本公司另购）。如果回收的RNA或DNA要用于RT-PCR和PCR扩增，最好先确认所用引物不会跟酵母tRNA结合，否则可能会产生非特异扩增。 - 在核酸(DNA或/和RNA)溶液中，加入适当种类和浓度的盐离子，盐离子不同其终浓度也不相同，具体如下： 盐; 终浓度. NH4OAc (醋酸铵）; 0.5 M. NaCl (氯化钠); 0.25 M. NaOAc (醋酸钠）; 0.3 M. - 加入本产品使其终浓度为20 ug/mL，混合均匀。 - 加入两倍体积的自备无水乙醇，混合均匀。 - 冰上放置15分钟。 - 12000-15000 g离心15分钟以上，小心移弃上清。 - 用1mL 75%乙醇洗一次（即加入1mL 75%乙醇，振荡混匀后12000-15000 g离心5分钟，小心移弃上清）。 - 短暂离心数秒，小心移弃残留液体。 - 将沉淀溶于适当缓冲液中待用。 二：本作为杂交封堵剂 本产品可以作为原位杂交液、Northern杂交液和RNA斑点杂交液的封堵剂，也可以作为Southern杂交液和DNA斑点杂交液的封堵剂，但不适于作为菌斑杂交的封堵剂，其在杂交液或预杂交液中的终浓度为100ug/mL。如果使用RNA探针，最好使用tRNA精提液做封堵剂，以保护RNA探针。 |
| 关联产品 | 柱式RNA纯化试剂盒 |  |

20220705dx