| 天净沙系列 | CAT#:220128-1.5 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 甜菜碱溶液 (PCR和LAMP级，5M) |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 甜菜碱（Betaine）的全名是三甲基甘氨酸（N,N,N-trimethylglycine），分子式是 C5H11NO2，分子量是117.15。人们推测它通过与DNA大沟中的AT对结合而影响延伸反应(见下面所列Rees的文章)。或通过与DNA小沟结合，增加GC对的水化程度，降低GC的稳定性，故对核酸扩增（如PCR和LAMP有促进作用）。本产品为浓度为5M的甜菜碱的水溶液，可以直接加入到PCR反应、LAMP反应或测序反应中提高核酸扩增或测序的效率，文献中报道过的用途包括： - 降低富含GC的模板形成二级结构的可能，有助于富含GC的模板的PCR扩增和测序，文献见Henke, W., et al., Betains improves the PCR amplification of GC-rich DNA sequences. Nucleic Acids Research. 25，3957-3958 (1997). - 降低变性温度对碱基的依赖性，文献见Rees, W.A., et al., Betaine can eliminate the base pair composition dependence of DNA melting. Biochemistry 32, 137-144 (1993). - 提高LA-PCR的扩增效率，文献见Baskaran, N. et al. Uniform amplification of a mixture of deoxyribonucleic acids with varying GC content. Genome Res. 6, 633-638 (1996). - 提高Taq DNA聚合酶的稳定性，文献见Weissensteiner, T. and Lanchbury, J. S. Strategy for Controlling Preferential Amplification and Avoiding False Negatives in PCR Typing. BioTechniques 21, 1102-1108 (1996). |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 甜菜碱溶液 （PCR和LAMP级，5M); 220128-1.5; 1.5 mL; 1.5mL红盖管. 使用手册; 220128sc; 1份. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | PCR样品及试剂 |
| 使用方法 | 将本产品加入PCR反应或LAMP反应体系中，使其终浓度在1.0-1.7 M之间或其他浓度即可，其他按常规操作进行即可。 |
| 关联产品 | 海藻糖溶液，PCR级 |

220220114w