| 天净沙系列 | CAT#:220133-40 低温运输，-20℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | RNA GpppG帽甲基化试剂盒 |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒又叫Cap0 RNA甲基化试剂盒。体外转录制备得到的带有m7GpppN帽（又叫m7G帽）的RNA称为Cap0 RNA，虽然Cap0 RNA可以有效的在体内被有效的翻译成蛋白质，但是会引起免疫反应，因此常常需要将其第一个转录碱基的2’位的-OH基团甲基化，变成m7GpppNm帽，带有此帽的RNA称为Cap1 RNA，它可以逃逸免疫反应。Cap0、 Cap1和Cap2的区别如下： 本产品就是专门用于将Cap0 RNA甲基化成Cap1 RNA的试剂盒。本产品具有下列特点： - 即开即用，用户只需提供Cap0 RNA即可，不需要单独优化每个成分。 - 得到的Cap1 RNA可以用于各自后续实验。 - 本试剂盒足够40次20μL体系的Cap0 RNA甲基化实验，每次可以甲基化多达10ug的Cap0 RNA。 - 本产品只能用于科研。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. Cap0 RNA甲基化反应液A; 220133a; 80 μL; 0.5mL绿盖管. Cap0 RNA甲基化反应液B; 220133b; 40 μL; 0.5mL黄盖管. Cap0 RNA甲基化酶，50U/uL; 220133c; 40 uL; 0.5mL红盖管. 使用手册; 220133sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存、有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | 超纯水、Cap0 RNA制备试剂盒，RNA纯化试剂盒 |  |  |
| 相关资料 | 一、制备Cap0 RNA模板（本试剂盒不含所需试剂） - 用自备的体外转录及加帽试剂盒制备Cap0 RNA模板。 - 纯化Cap0 RNA并测定其浓度。 二、甲基化反应 - 在干净的离心管中，加入16uL Cap0 RNA（不超过10ug）。 - 65℃变性5分钟。 - 再分别加入下列成分： 成分; 加入量. Cap0 RNA甲基化反应液A; 2 μL. Cap0 RNA甲基化反应液B; 1 μL. Cap0 RNA甲基化酶，50U/uL; 1 μL. - 37℃保温2小时。 - 纯化RNA用于后续实验（本试剂盒不含相关试剂）。 |  |
| 关联产品 | RNA加m7GpppN帽试剂盒，体外转录及加帽试剂盒 |  |  |

20221206x