| 天净沙系列 | CAT#:220136-150 常温运输及保存，有三低温成分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 亚硫酸氢盐修饰DNA试剂盒 （凝胶法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是基于亚硫酸氢盐修饰DNA原理的试剂盒。亚硫酸氢盐修饰DNA时要求DNA必须呈单链状态，修饰反应还必须在低温进行，但常规的亚硫酸盐修饰试剂盒多在液相进行，而DNA单链在液相有杂交形成双链的趋势，保持单链状态非常困难，所以这些试剂盒的修饰效率一般都不高。此外，常规方法还要切换反应液，有多次沉淀步骤，故DNA的回收率一般都不超过50%。为克服这些缺点，本公司开发出了此产品，它具有下列特点： - 用包埋的DNA样品进行所有操作，免去所有沉淀和纯化步骤，极大简化了操作步骤。 - 免去了DNA提取过程，所需实验材料比常规方法更少（最少几个细胞都可以），尤其适用于珍稀材料。 - 包埋处理后，DNA一直处于最适合于修饰的单链状态，提高了修饰效率。 - 包埋块切换反应液非常方便，而且DNA不会丢失，所以最终回收率都在90%以上。 - 不但适用于纯化好的DNA溶液，还适用于实体材料和悬浮细胞。 - 本试剂盒足够制备150多个10uL的包埋块（如果用纯化好的DNA）或25个10uL包埋块（如果用悬浮细胞）。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 | 本试剂盒第一部分，小扁盒包装，常温保存和运输 成分; 产品编号; 规格; 包装材料. 亚硫酸盐修饰溶液A; 220136a; 30 mL; 30 mL本色瓶. 亚硫酸盐修饰溶液B成分一; 220136b1; 2.3 g×5; 10 mL棕色瓶. 亚硫酸盐修饰溶液B成分二; 220136b2; 110 mg×5; 1.5 mL棕色管. 石蜡油，PCR级; 220101; 25 mL; 30 mL本色瓶. 超纯水; 210806; 10mL; 10mL本色瓶. TE缓冲液; 220138; 100 mL; 125 mL 本色瓶. 使用手册; 220136sc; 1份; 无. 本试剂盒第二部分，塑料袋包装，-20℃保存、低温运输 成分; 产品编号; 规格; 包装材料. 包埋液; 220136c; 1.5 mL; 1.5 mL蓝盖管. 包埋块裂解液; 220136d; 12.5 mL; 15 mL本色瓶. 蛋白酶K溶液（10mg/mL）; 220137; 150 uL; 0.5 mL 红盖管. |
| 自备试剂 | 样品 |  |
| 运输及保存 | 第一部分常温运输和保存；第二部分低温运输，-20℃保存。有效期一年。 |  |
| 使用方法 | 准备：提前将水浴或金属浴调到50℃，并将装有1.5 mL包埋液的离心管在沸水浴上放置5分钟直到变成溶液，然后放80℃待用。 一：准备试剂 - 在装有2.3g 亚硫酸盐修饰溶液B成分一干粉的瓶中加入3.9mL超纯水和0.9 mL亚硫酸盐修饰溶液A，摇晃溶解得到4.8 mL溶液B成分一。 - 在装有110mg溶液B成分二干粉的离心管中加入1 mL 50℃预热的超纯水，摇晃溶解，得到溶液B成分二。 - 将0.6 mL上步得到的溶液B成分二加入到第1步得到的4.8 mL溶液B成分一中，得到5.4 mL溶液B工作液，冰上放置待用。未用完的溶液B工作液下次不得再使用。 二、对微量组织材料（如果用纯化好的DNA，直接进入第三步操作） - 用常规的胰酶消化法处理动物实体组织或培养细胞，得到浓度不超过60个细胞/uL的单细胞PBS悬液。如果实验材料已经是单细胞悬浮液（如卵细胞），则PBS洗涤后直接离心沉淀，再重悬在PBS中（浓度不超过60个细胞/uL）。注：本试剂盒不含本步所需相关试剂，如胰酶消化液和PBS。 - 在一个自备的2 mL离心管中加入3 uL上步所得细胞悬液(含180个左右的细胞)，再迅速滴加7 uL在 80℃预热的包埋液。注：不需要吹打混匀以免混合液在抢头里面凝固。 - 加入500 uL分子生物学级石蜡油，短暂离心后将离心管在沸冰浴中放20分。 - 将离心管转移到冰上放置30分钟，包埋液和细胞混合液将在石蜡油下面凝固成10uL的包埋块，包埋块中将包含细胞的基因组DNA和蛋白质组份。 - 在离心管中加入500 uL包埋块裂解液和 5 uL 蛋白酶K溶液（10mg/mL），短暂离心后所加液体将沉入到石蜡油下层（包埋块所在位置），37℃保温过夜。此步将降解包埋块中的蛋白质组份。 - 用移液抢吸弃包埋块之外的所有溶液（包括石蜡油），然后加入1mL TE缓冲液，室温浸泡包埋块2次，每次15分钟。此步可去除残留包埋块裂解液和残留的蛋白酶K。 - 酶切包埋块中的基因组DNA：选定不识别PCR靶片段的内切酶（本试剂不提供该相关试剂），加入100uL跟此酶兼容的1×酶切缓冲液，室温液浸泡包埋块15分钟，吸弃酶切缓冲液后再加入100 uL 1×酶切缓冲液和50U选定的内切酶，37℃保温2小时酶切。吸弃内切酶反应液。 - 加入500uL新鲜配制的处理液A（配制方法：100 uL亚硫酸盐修饰溶液A+400 uL超纯水），室温浸泡包埋块15分钟。 - 重复上步一次。 - 吸弃处理液A后，用1 mL新鲜配制的处理液B（注：不是溶液B，配制方法：50uL亚硫酸盐修饰溶液A+950 uL超纯水），室温浸泡包埋块5分钟。 - 吸弃处理液B后，加入750uL石蜡油，然后沸水浴20-30秒，使DNA变性。 - 将离心管转移到冰上放置30分钟使包埋块重新在石蜡油下面凝固，单链DNA将固化。 - 在离心管中加入1mL第3步预冷的溶液B工作液，短暂离心后继续在冰上放置30分钟。此步用于修饰固化的单链DNA。 - 将离心管转移到50℃水浴或金属浴中放置3.5小时。 - 吸弃溶液B工作液，用1mL TE缓冲液常温洗涤包埋块2次，每次15分钟。 - 吸弃TE缓冲液，用500 uL新鲜配制的处理液C（50 uL亚硫酸盐修饰溶液A+450 uL超纯水）常温洗涤包埋块2次，每次15分钟。 - 吸弃处理液C，用1 mL TE缓冲液常温洗涤包埋块3次，每次10分钟. - 吸弃TE缓冲液，所得包埋块含有经过亚硫酸盐修饰的DNA，它可以在4℃保存数月待用，也可以用超纯水洗涤两次（每次15分钟）后直接用做100uL体系甲基化PCR的模板。 三、对纯化好的DNA - 如果是纯化好的DNA，直接选用不识别PCR靶片段的合适内切酶酶切纯化的DNA（本试剂不提供所需试剂），总体积不超过20uL，DNA不超过700 ng。 - 酶切结束后，沸水浴5-10分钟灭活内切酶并变性DNA。 - 冰上放置并短暂离心数秒后，再加入4 uL亚硫酸盐修饰溶液A，50℃保温15分钟。 - 迅速加入50uL在80℃预热的包埋液，用手指快速弹击管底混匀溶液并继续放80℃待用。不要吹打混匀以避免包埋液在移液枪头中凝固。 - 在一个新的2 mL离心管中，加入1 mL第3步预冷的溶液B工作液，再加上750 uL石蜡油，短暂离心后将离心管放冰上预冷。 - 迅速取80℃保温的混合液10uL（第25步），用在空中滴加的方式加到上步准备的预冷离心管中，滴加的混合液遇冷将迅速在石蜡油中形成一个包埋块。注意：不要将枪头浸入到预冷的溶液中，否则包埋液将迅速在枪头内凝固。如果包埋块没有沉到管底，可以用枪头将其拨到石蜡层下面的液相中。 - 再重复上步操作6次，共可以得到7个包埋块（约含100ng DNA）。 - 将离心管（含7个包埋块）继续放冰上30分钟进行修饰。 - 后续操作同第13-17步。 |  |
| 关联产品 | 甲基化PCR试剂盒 |  |

20220117dx