| 天净沙系列 | CAT#:220153-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 细菌DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品可以用于绝大多数革氏阳性和阴性细菌基因组DNA的快速提取。 - 操作简单，整个过程不到20分钟。 - 产率一般在5-20 ug/mL过液培养的饱和菌液（108-109个细胞）。 - OD260/280一般在1.8以上，可直接用于PCR、酶切、杂交等实验。 - DNA片段长度一般在40-50 Kb左右。 - 每次提取可以处理0.1-1.5 mL的细菌，也可以使用菌落。 - 价廉物美，与国外同类产品相比质量相当，但价格便宜。 - 安全无毒，本试剂盒对人体无害，无腐蚀性和刺激性气味。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用大扁盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 溶菌酶干粉; 210808; 600 mg; 1.5mL白色管. 细菌DNA纯化溶液A; 220153A; 15 mL; 15mL本色瓶. 细菌DNA纯化溶液B; 220153B; 7.5 mL; 10mL本色瓶. 细菌DNA纯化溶液C; 220153C; 30 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液（基因组纯化专用）; 220125; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220153sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存（溶菌酶干粉可以常温运输，但长期保存需要放4℃或-20℃），有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | 氯仿、自备无菌水。 |  |
| 使用方法 | 注意：细菌DNA纯化溶液A和细菌DNA纯化溶液B容易产生沉淀，细菌DNA纯化溶液B十分粘稠，均需要放置在65℃预热使沉淀溶解、粘稠度降低，用前充分摇匀。 一: 对革氏阴性细菌样品， 不需用溶菌酶 - 将0.1-1.5 mL过夜培养的菌液转移到1.5 mL塑料离心管中， 12,000 rpm室温离心1分钟沉淀细菌，弃上清。 - 加入300 uL预热的溶细菌DNA纯化液A到细菌沉淀中，充分吹打均匀。 - 再加入150 uL 预热的细菌DNA纯化溶液B到离心管中，颠倒数次混匀。此时溶液中可能有白色丝状悬浮物产生。由于溶液B比较粘稠，可以采取称量方法取用，150 uL 约等于150-160 mg。也可以将1 mL 枪头剪去一截再吸取。 - 65℃放置3-5分钟。如果室温放置，DNA产量会降低10-20%。 - 加入200 uL自备氯仿，震荡混匀10-30秒，此时溶液将呈乳白色。 - 12,000 rpm室温离心2分钟。此时上清液将变得透明，中间层有白膜。小心转移上清液到一个新的1.5 mL塑料离心管中，避免触及中间层的白膜。 - 加入1.5倍体积(约0. 7 mL)的细菌DNA纯化溶液C，颠倒混匀后全部转移到离心吸附柱中，室温放置至少2分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟，DNA将吸附在离心吸附柱的膜上，倒弃收集管中的穿透液。 - 将0.5 mL通用洗柱液加入离心柱中，12,000 rpm室温离心1分钟，弃穿透液。 - 重复上步操作一次。 - 空甩半分钟去除残留液体,将离心吸附柱转移到新的1.5 mL离心管中。 - 加50-100 uL DNA洗脱液（基因组纯化专用），室温放置3-5分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟即得DNA溶液。 - 由于本产品使用的离心吸附柱吸附DNA的能力较强，可以重复上步操作一次以便得到更多的DNA。 - 直接取5-10 uL电泳检测DNA，其余放冰箱备用。 二: 对革氏阳性细菌样品，需用溶菌酶 - 将0.1-1.5 mL过夜培养的革氏阳性细菌12,000 rpm室温离心1分钟后, 重悬于0.6 mL溶菌液中（溶菌液配制:30 mL无菌水+600 mg溶菌酶，配制后最好分装成小管并放-20℃长期保存，每次只用一小管)，颠倒混匀5-10次后放37℃保温至少30分钟(有的革氏阳性菌种可能需更长时间，需要自己根据不同的细菌摸索)。 - 12,000 rpm室温离心10分钟，小心弃上清。 - 后续处理接上面的革氏阴性细菌提取步骤中的第2步。 三: 其他注意事项 - 可以直接使用细菌菌落提取DNA，操作时直接将细菌菌落挑入到细菌DNA纯化溶液A中，后续操作同上。 - 从单个菌落中提取到的DNA较少，所以只用30 uL DNA洗脱液（基因组纯化专用）洗脱。 |  |
| 关联产品 | 真菌DN纯化试剂盒 |  |

20220209xy