| 天净沙系列 | CAT#:220154-30 低温运输、-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | miRNA电泳Marker（15-50nt） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 尿素-聚丙烯酰胺凝胶电泳(Urea-PAGE)是目前分离100 nt以下的小片段RNA分子、尤其是20 nt左右的microRNA(miRNA)分子的主要方法，电泳时需要相应的分子量对照，为此本公司开发了本产品。它具有下列特点: - 范围在15-50 nt，尤其适合于长度在20 nt左右的miRNA的分子长度初步确定。 - 有15nt、20nt、30nt、40nt和50nt五条带组成，每条带浓度为0.3ug/uL。 - 每条带的浓度 - 产品是单链DNA，变性胶上泳动行为类似于单链的RNA，但比RNA更稳定。 - 本产品足够至少30次上样。如果使用灵敏的核酸染料或核酸银染试剂盒，可以足够上百次电泳。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. miRNA 电泳Marker; 220154; 150 uL; 0.5mL本色盖. 使用手册; 220154sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，保存期为一年。 |  |
| 使用方法 | - 将5 uL本产品与15 uL 10M的尿素溶液(自备)或5 uL 2×miRNA电泳上样液（需要另购）混合后直接上样。也可以使用跟电泳样品所用的相同的其它电泳上样液。 - 电泳后用0.5 ug/mL的EB溶液染色半小时后即可在UV下观察。也可以使用其他电泳染料或银染，由于这些染料有的非常灵敏，因此本产品的上样量需要相应的减少，否则容易产生拖尾和糊带的现象。具体稀释多少，需要根据染料的不同自行摸索最佳用量。 |  |
| 使用效果 | 图注: 用5 uL本产品在浓度为15%的PAGE（含7 M 尿素）上电泳(用1XTEB缓冲液)，最后用0.5 ug/mL的EB溶液染色。. |
| 关联产品 | miRNA PAGE电泳试剂盒 |  |

20220525dx