| 天净沙系列 | CAT#:220155-30 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | PAGE胶DNA回收试剂盒（沉淀法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒是专门用于从PAGE凝胶中回收DNA片段和OLIGO的产品。它具有下列特点： - 适合于回收100 bp以下的DNA片段，包括长度在20nt左右的OLIGO。 - 操作简单，只有浸泡和离心两步。 - 回收率在70%以上（具体跟DNA的长度和浸泡的时间密切相关）。 - 纯度高，本试剂盒回收的DNA和OLIGO可直接用于酶切、连接、PCR登等多种分子生物学实验。 - 本产品既能回收双链DNA片段，也能回收单链DNA（包括OLIGO）。 |  |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. PAGE胶回DNA回收溶液A; 220155a; 15 mL; 15mL本色瓶. PAGE胶回DNA回收溶液B; 220155b; 30 mL; 30 mL本色瓶. PAGE胶回DNA回收溶液C; 220155c; 30 mL; 30 mL本色瓶. DNA洗脱液3.0; 170603; 10mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220155sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存(长期需要放4℃)，有效期为一年。 |  |
| 自备试剂 | PAGE电泳试剂 |  |
| 使用方法 | - 进行PAGE电泳，电泳后染色观察DNA并确定需要回收的DNA条带的位置。 - 小心切取含DNA片段的PAGE凝胶。尽可能多地把多余的胶切除，否则多余的胶会降低DNA的回收效率。胶的重量控制在0.3克以下为宜。 - 将凝胶块转移到一个自备的、干净的1.5 mL塑料离心管中并用移液枪头充分将凝胶块捣碎。 - 加入0.3 mL DNA PAGE胶回收溶液A，将离心管平放在脱色摇床上摇晃1-10小时。如果DNA片段长度在100 bp左右，摇晃1-3小时就足够；如果长度在300 bp以上，最好摇晃过夜。 - 12000-15000 g离心3-5分钟，小心将上清液（含DNA片段）转移到一个自备的1.5 mL塑料离心管中。在凝胶沉淀中加入0.2mL DNA PAGE胶回收溶液A, 充分吹打。 - 12000-15000 g室温离心3-5分钟，小心将上清液（含DNA片段）转移到第5步所得的，已经含有0.3mL上清液的塑料离心管中。此时，管中的上清液共0.5mL。 - 在管中加入2倍体积（1mL）的DNA PAGE胶回收溶液B，充分颠倒混匀。 - 12000-15000 g室温离心10-15分钟，DNA将在管底形成细小的沉淀。小心移弃上清。 - 在管中加入1 mL DNA PAGE胶回收溶液C, 振荡一分钟。12000-15000 g室温离心3-5分钟后小心移弃上清。 - 开盖室温静置，直到管中液体挥发。 - 加入20-50uL DNA洗脱液3.0 溶解管底的DNA沉淀，得到的溶液可以立即使用或低温保存。 |  |
| 关联产品 | 柱式PAGE DNABACK |  |

20190408dx