| 天净沙系列 | CAT#:220157-30 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 植物总蛋白质纯化试剂盒（SDS-PAGE专用） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产本用于快速提取微量植物蛋白，用于SDS-PAGE凝胶电泳和Western印迹分析。本产品的其主要特点是： - 可以处理各种植物材料，包括新鲜或冻干的材料。 - 操作简单。 - 能有效去除植物样品中常见的污染。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 植物总蛋白质纯化溶液A; 220157a; 30 mL; 30mL本色瓶. 植物总蛋白质纯化溶液B; 220157b; 120 mL×2; 125mL本色瓶. 植物总蛋白质纯化溶液C; 220157c; 1.5 mL; 2.0mL本色管. 使用手册; 220157sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 液氮 |
| 使用方法 | - 准备工作：提前将植物总蛋白质纯化溶液B在-20℃冰箱预冷。 - 称取植物样品。如果是冰冻干燥的样品，称取50mg。如果是新鲜组织样品，称取100mg。在液氮条件下，用研钵充分研磨成为粉末。 - 将研磨得到的粉末转移到1.5 mL的塑料离心管中。 - 加入1mL植物总蛋白质纯化溶液A，在震荡仪上充分震荡5分钟。 - 室温12000g离心5分钟，组织残渣碎片将形成沉淀。 - 将上清液转移至一新的1.5 mL塑料离心管中，在沸水中处理3分钟。 - 冷却至室温后，转移到一个10-15 mL塑料离心管中，加入8倍体积的-20℃预冷的溶液B。 - 颠倒混匀后，置于-20冰箱中至少60分钟以充分沉淀其中的蛋白质。 - 12000g离心15分钟，去上清液，保留蛋白沉淀。 - 室温晾干之后，加入50uL植物总蛋白质纯化溶液C并在震荡仪上充分震荡以让蛋白沉淀充分溶解 - 将蛋白溶液在沸水中处理3分钟。 - 室温12000g离心5分钟，上清可以直接用于蛋白浓度测定和SDS-PAGE。 |
| 关联产品 | 植物蛋白微量提取试剂（2DE专用） |

20220718dx