
	天净沙系列
	CAT#:220167-100

低温运输，-20℃保存
	[image: image1.png]BINGENE





	
	易错PCR（易突变PCR）试剂盒

	
	使用手册1.1


	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	   易错PCR（error-prone PCR）是利用Taq DNA多聚酶不具有3′→5′校对功能的特性，在一定条件下（如不同的dNTP浓度、Mg浓度和MnCl2存在）能够按较高的机率引入随机引入突变而设计。如果有适当的突变选择方法，则可从构建的突变库选出所需突变体，用于人工诱变。本产品就是根据此原理开发得产品，它具有下列特点：
即开即用，十分简单方便，尤其在生物制药和酶学研究领域显示出了它的优越性。

配方经过精心优化，突变率稳定，突变没有趋向性。易错PCR的突变率为0.66%（±0.13%），详见使用手册疑难解答。

比体内基因突变更快捷简单，但如果在PCR引物中设计位点，则可使产物克隆到表达载体，也可以用于体内蛋白活性的筛选。 

可用于连续易错PCR（sequential error-prone PCR），只需把上一次易错PCR的产物用作下一次易错PCR的模板即可，使每一次获得的小突变累积而产生重要的有益突变。 

只适用于扩增1kb以下的产物，对于1kb以上的产物，建议分段扩增。
本产品足够100次30uL体系的易错PCR反应。
本产品只能用于科研。

	规格及成分
	成份

编号

规格

包装材料

5×易错PCR Mix
（含dNTP）

220167a
600 uL

2.0mL白色盖

易错PCR专用MgCl2
220167b

100 uL
0.5mL本色盖

易错PCR 专用MnCl2
960903c
300 uL

0.5mL绿色盖

易错PCR专用

Taq DNA聚合酶（5U/uL）
220167c

50 uL
0.5mL红色盖

使用手册

220167sc

1份

无

本产品使用五孔盒包装

	运输及保存
	低温运输，-20℃保存, 有效期为一年。

	自备试剂
	引物、DNA模板、超纯水。

	使用方法
	将自备的PCR引物稀释到10uM。引物也是决定易错PCR成败的关键因素，设计引物时要保证其Tm在70℃，长度在25-30nt之间，GC含量在45%-60%之间，3端GC含量低，并且没有发夹结构。
用自备引物和常规PCR试剂扩增制备易错DNA模板（常规PCR产物），胶回收并准确确定浓度。注意：易错PCR的模板一定要用胶回收的常规PCR产物，因为胶回收会可以把电泳不可见的非特异性扩增片段去除，否则这些片段由于也是用易错PCR引物扩增所得，在易错PCR扩增时也会被扩增，产生竞争抑制，降低靶分子的扩增效率。如果常规PCR制备模板的引物和易错PCR引物不同（类似巢式PCR）则可以避免此问题，但需要合成两对引物。本试剂盒只适用于扩增1kb以下的产物，对于1kb以上的产物，建议分段扩增。
将回收的DNA片段（模板）稀释到1ng/uL 、10ng/uL和100ng/uL三个浓度。注意：模板使用量是影响突变率的最重要因素，模板DNA为非突变DNA，扩增产生的DNA为突变DNA，易错PCR体系最终DNA量是基本固定的，因此模板DNA使用量越大，则突变DNA在终产物中的相对比例就越低，突变率就越低。反之亦然。但模板太少又不容易扩增成功，所以建议同时测试三个模板用量。如果都成功，则优先选用模板浓度低的PCR产物进行分析。

以30 uL的标准PCR反应体系为例，如果反应体系不是30 uL，各成分需要等按比例增加或减少。在一干净的PCR管中，加入下列成分（由于Mn离子容易跟其他成分发生沉淀反应，因此最后加错PCR专用MnCl2）：

成分

模板用量1
模板用量2

模板用量3

5×易错PCR Mix
（含dNTP）

6 uL

6 uL
6 uL
易错PCR专用MgCl2
1uL
1uL
1uL
自备DNA模板
1 uL（1ng/uL）
1 uL（10ng/uL）
1 uL（100ng/uL）
自备易错PCR引物

(10 uM each)

各1 uL

各1 uL

各1 uL

易错PCR专用Taq
DNA聚合酶（5U/uL）
0.5 uL

0.5 uL

0.5 uL

易错PCR专用MnCl2
3 uL

3 uL

3 uL

补自备超纯水到

30 uL

30 uL

30 uL

立即按用户已经优化的PCR条件进行一定循环数的PCR（循环数与突变率的关系见下表），然后取10uL电泳检查。如果没有优化的PCR条件，一般可以先尝试下面的PCR条件。(注意：易错PCR一般不需要热启动，也不需要在PCR结束后做延伸处理)：

步骤

参数

循环数
PCR前变性

94℃ 3分钟

循环1次
易错PCR

94℃ 1分钟

循环30-60次
60℃ 1分钟
72℃ 3分钟

注：由于易错PCR含高浓度的镁离子，因此容易形成引物二聚体，因此需要使用较高的复性温度，以避免小片段扩增产物竞争性抑制PCR。易错PCR一般不需要热启动，也不需要在易错PCR结束后做延伸处理。易错PCR循环次数越多，突变DNA（扩增产物）与非突变DNA（原始模板）的比例就越高。此外在突变率和模板长度恒定的情况下，扩增次数越多，发生突变的绝对数就越高，在同一模板上发生的突变位点数就越多，所以如果需要，可以做30、35、40、45、50、55、60次7个循环数的比较。

电泳检测是否得到预计长度的PCR产物。如果没有，可以调整模板用量和PCR参数。
胶回收易错PCR扩增产物、克隆并对单菌落进行功能筛选或测序分析、如果需要增加突变率，可以以突变后的DNA为模板，进行下一轮易错PCR。

	疑难解答
	Q：易错PCR与定点突变PCR有什么区别？

A：定点突变是指通过聚合酶链式反应（PCR）等方法向目的DNA片段（可以是基因组，也可以是质粒）中引入所需变化（通常是表征有利方向的变化），包括碱基的添加、删除、点突变等。它需要预先知道靶基因的序列。易错PCR是一种随机突变，它不需要预先知道靶基因的序列（引物结合部分除外），但需要后续的筛选方法筛选自己所需要的突变。

Q：易错PCR的错误率是多少？

A：易错PCR的突变率为0.66%（±0.13%），对500 bp的PCR产物，相当于有4%的PCR片段为野生型，12%的含一个突变，20%的含两个突变，22%的含三个突变，18%的含四个突变，12%的含五个突变，12%的含六个或更多突变。

Q: 如果需要每个核苷酸有高于0.66%的突变率，如何办？

A: 可以使用连续多次易错PCR来提高突变率。但最好先用胶纯化回收PCR片段,再用于下一轮PCR。此外不能用少于千分之一的第一次PCR产物作为第二轮易错PCR的模板，否则多样性将受到影响。第三轮易错PCR最好使用所有第二轮的PCR产物作为模板，但需要在10mL体系中完成（可以分成很多100uL体系进行）。

	关联产品
	可调易错PCR试剂盒


20220215dx

