| 天净沙系列 | CAT#:220201-50 低温运输、-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNA Marker A |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品用作凝胶电泳中双链线状DNA的分子量大小参照，它具有下列特点： - 由11条大小不同的单一DNA片段混合组成，这些片段的长度分别为100bp、200bp、300bp、400bp、500bp、600bp、700bp、800bp、900bp、1000bp和1500bp。 - 每个条带的含量确定（见使用效果），故可用于相对定量。 - 含上样缓冲液，可以直接上样电泳。 - 得到的电泳条带长度准确，明亮清晰，背景较低，稳定性很好。 - 本系列产品与各种琼脂糖和各种电泳缓冲液兼容。 - 本产品共250uL，足够50次上样（每次上样5uL）。 |  |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. DNA Marker A; 220201; 250 uL; 1.5mL白盖管. 使用手册; 220201sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输、短期4℃保存、长期-20℃保存，有效期一年。 |  |
| 使用方法 | 直接上样电泳，每次加样量为5 uL。 |  |
| 使用效果 |  |
| 关联产品 | DNA Marker B |  |

20220208XY