| 天净沙系列 | CAT#:220502-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | cccDNA纯化试剂盒（沉淀法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | cccDNA（covalently closed circular DNA）就是共价闭合环状DNA，它是几乎所有质粒DNA和某些病毒DNA（如HBV cccDNA）的存在形式，也常见于一些高等生物的疾病细胞中。其在人和其他真核细胞中的cccDNA又叫eccDNA（Extrachromosomal circular DNA，染色体外环状DNA) ，它们通常是从正常基因组中分离或脱落下来，游离于染色体基因组之外的环状DNA分子。对酵母、线虫、纤毛虫和哺乳动物的eccDNA进行全基因组序列分析后发现，eccDNA的大小从几十个碱基到几十万个碱基对不等，不仅携带完整或部分基因，而且还携带基因间序列，且部分包含复制起始点，能独立完成复制。eccDNA包括small polydispersed circular DNA (spcDNA)和telomeric circles (t-circles)。因此分离纯化这些DNA对后续研究具有重要的意义。为此本公司专门开发了纯化cccDNA的试剂盒，它具有下列特点： - 即开即用，用户不用自己开发专用的试剂盒。 - 能有效分离cccDNA和非cccDNA。 - 本产品基于沉淀法，回收cccDNA效率高。 - 跟后续的酶切电泳，核酸扩增等研究兼容。 - 本试剂盒足够50次cccDNA纯化实验。 - 本产品只能用于科研，不能用于临床。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品采用小扁盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. cccDNA纯化溶液A; 220502a; 30 mL; 30 mL棕色玻璃瓶. cccDNA纯化溶液B; 220502b; 10 mL; 10 mL棕色玻璃瓶. cccDNA纯化溶液C; 220502c; 30 mL; 30 mL本色瓶. cccDNA纯化溶液D; 220502d; 50 mL; 60 mL本色瓶. DNA洗脱液（胶回收用）; 220150; 10 mL; 10 mL本色瓶. 使用手册; 220502sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 无 |
| 使用方法 | - 在0.6mL含有cccDNA和现状DNA的液体样品中加入等体积（0.6mL） cccDNA纯化溶液A，充分吹打或振荡2分钟。 - 加入0.2mL cccDNA纯化溶液B，振荡1分钟。 - 室温14000 rpm离心3分钟，小心将上清液（约0.6mL）转移到新的塑料离心管中。 - 在离心管中加入等体积（0.6mL） cccDNA纯化溶液C，充分颠倒混匀。 - 室温14000rpm离心15分钟，小心弃上清，不要吸走管底微量的沉淀。 - 加入1mL cccDNA纯化溶液D后，立即室温14000rpm离心1分钟，小心弃上清，不要吸走管底微量的沉淀。 - 将离心管再次14000rpm离心半分钟，小心吸走残留的液体（约50-100uL）。 - 加入10-100uL DNA洗脱液（胶回收用），轻柔吹打溶解后可以立即用于后续实验。长期放置需要放-20℃。 |
| 关联产品 | DNA助沉剂 |

20211206dx