| 天净沙系列 | CAT#:220520-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 动物线粒体DNA纯化试剂盒 （过柱法，PCR级） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 动物线粒体DNA（mtDNA）是进行分子进化研究和母性遗传研究的重要材料， 但传统的两步式动物mtDNA提取方法需要先温和裂解动物细胞，分离线粒体，然后再从线粒体中提取mtDNA。此方法中的温和裂解细胞的条件十分难以控制，需要针对不同组织材料单独进行优化，因此纯化效果差异很大。本方法克服了上述缺点，具有下列优点： - 不需要单独纯化线粒体，操作简单快捷。 - 得到的动物mtDNA只能用于PCR分析，不能用于其它实验。 - 可以用于培养的动物细胞，实体动物组织和血液。每10E7个动物细胞一般能得到100ng左右的mtDNA，每克实体动物组织一般能得到3-5 ug mtDNA。 - 本产品不能用于纯化植物线粒体DNA（需要另购）。 - 本试剂盒足够50次微量提取。 |  |
| 规格及成分 | 本产品用小扁盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 动物线粒体DNA纯化溶液 A; 220520a; 13 mL; 15mL本色瓶. 动物线粒体DNA纯化溶液 B; 220520b; 13 mL; 15mL本色瓶. 动物线粒体DNA纯化溶液 C; 220520c; 18 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50 套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液; 220125; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220520sc; 1 份; 无. |
| 自备试剂 | 无 |  |
| 运输及保存 | 常温运输，短期可以在室温放置；长期保存最好放 4℃。 |  |
| 使用方法 | 一、培养细胞的预先处理（本试剂盒不含相关试剂） - 用自备的0.25%胰酶消化液处理约10E7个培养的动物细胞，离心收集后弃上清，保留细胞沉淀。 - 用PBS缓冲液洗涤细胞沉淀两次，最后得到的细胞沉淀将直接用作动物mtDNA提取的材料。 二、动物组织细胞预处理（本试剂盒不含相关试剂） - 用剪刀将 1g 新鲜的动物组织剪碎（芝麻大小最好），转移到 1.5mL 塑料离心管中，直接用作动物mtDNA提取的材料。注意：不能使用冻存的动物组织，因为冻凝过程中形成的冰晶会将线粒体膜和细胞膜刺破，其DNA已经释放出来，被体液中的DNA酶降解。 三、血液预处理 - 将3-5 mL抗凝外周血静置30分钟或低速离心5分钟，取白细胞层。 - 用自备PBS洗涤白细胞两次，得到的白细胞沉淀用于mtDNA提取。 四、mtDNA提取 - 在细胞沉淀或剪碎的组织中加入250 uL冰浴的动物线粒体DNA纯化溶液 A，充分吹打分散。如果是剪碎的组织，不要等成块的组织溶解即可继续下步操作。 - 加入250 uL常温的动物线粒体DNA纯化溶液B（如果溶液B有沉淀，用前须37℃加热溶解后冷却到室温方可使用），轻柔反复颠倒混匀10次，不要剧烈振荡。 - 冰上放置6-8分钟。注意不要超过 8 分钟。 - 加入350 uL冰浴的动物线粒体DNA纯化溶液 C，轻柔颠倒混匀 6 次，可见白色沉淀物产生。冰上放置20分钟。 - 室温13000 g离心10分钟，小心将上清液转移到离心吸附柱中。由于此时的溶液比重较大，有时候出现沉淀漂浮是正常现象，取上清时避开漂浮的沉淀即可。 - 静置5分钟以让DNA与离心吸附柱充分结合，此步十分重要。 - 室温13000 g离心1分钟，弃收集管中的废液。 - 加入500 uL的通用洗柱液，室温13000 g离心1分钟，弃收集管中废液。 - 重复上步 1 次。 - 室温13000 g离心1分钟，甩干残留液体。此步不能省略，否则残留通用洗柱液会影响 DNA 的后续使用（如DNA上样时不能沉淀到加样孔中）。 - 将离心吸附柱置于一个新的1.5 mL塑料离心管中，加入50 uL DNA洗脱液，室温放置2分钟。 - 室温13000 g 离心1分钟，离心管底溶液即mtDNA。每10E7个动物细胞一般能得到100ng左右的 mtDNA，每克实体动物组织一般能得到3-5 ug mtDNA。如果DNA需要浓缩，可以使用本公司的核酸浓缩剂。本试剂盒得到的mtDNA一般有断裂，电泳时不呈现专一的带，但不影响作为PCR模板。 |  |
| 关联产品 | 植物线粒体DNA纯化试剂盒 |  |

20220509dx