| 天净沙系列 | CAT#:220608-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 粪便DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品专门用于从各种动物粪便中快速提取高质量的DNA，它具有下列特点： - 操作简单快速，一个样品只需要十多分钟的时间。 - DNA更加纯净，OD260/280一般都在1.8以上，得到的DNA样品原液或稀释液可以直接用于PCR扩增。 - 每次微量提取可以处理100-300mg左右的样品，能得到5 ug 左右DNA，片段长度在25 Kb左右。 - 可以同时提取到肠道上皮细胞和可能的肠道病原菌的DNA。 - 试剂无毒无害, 环保。 - 本产品足够50次微量粪便DNA提取。 - 本产品只能科研使用。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 粪便DNA纯化溶液A; 220608a; 25 mL; 30 mL本色瓶. 粪便DNA纯化溶液B; 220608b; 25 mL; 30 mL本色瓶. 粪便DNA纯化溶液C; 220608c; 40 mL; 60 mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60 mL本色瓶. DNA洗脱液（基因组纯化用）; 220125; 10 mL; 10 mL本色瓶. 使用手册; 220608sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | 氯仿。 |  |
| 使用方法 | - 65℃预热粪便DNA纯化溶液A，待其沉淀溶化后充分混匀，取0.5 mL加入到1.5 mL塑料离心管中并放置于65℃待用。 - 称取0.1-0.3 g的粪便，加入到含预热的粪便DNA纯化溶液A的离心管中，震荡器上剧烈震荡5-10分钟。如果是扩量操作，可以使用更多粪便和较大离心管。也可以将同一种粪便在较大离心管中震荡处理，然后再分到1.5 mL离心管中。注意:不论使用大的还是小的离心管，一定要让管底的粪便震荡起来。 - 将离心管置于65℃水浴中保温至少5分钟。 - 14000 g室温离心3分钟，将上清转移到一新离心管中(上清液一般呈淡黄色或深棕色，实际颜色随样品而异，上清液的体积一般为300-400 µL)。 - 在上清液中加入等体积的粪便DNA纯化溶液B，上下颠倒30秒充分混匀，溶液将呈白色或淡黄色混浊状。 - 将离心管冰浴至少5分钟。 - 14000 g室温离心3分钟，转移上清到新的1.5 mL离心管中，上清液颜色将比第4步得到的上清的颜色稍淡，体积在0.7 mL左右。 注意：下面第8和第9步的氯仿抽提操作可以省略，直接进入第10步，但DNA的产量会低50%左右，OD260/280在1.7-1.8。如果直接进入第10步，则转移的溶液体积不要超过0.6 mL，否则没有空间加粪便DNA纯化溶液C。 - 加入0.2 mL的氯仿(自备)，震荡器上充分振荡30秒混匀。注意:一定要让管底的溶液震荡起来。 - 14000 g室温离心3分钟，小心转移上清到新离心管中。说明：离心后两相交界面将有白色膜状物，其中有机相部分颜色较深，一般呈淡棕色。将0.5 mL上清转移到新的1.5 mL离心管中。如果有多余的可以弃之不用。 - 加入0.8 mL的粪便DNA纯化溶液C，上下颠倒30秒混匀。 - 分两次上柱（即先转移一半的混合液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液，然后再将剩下的混合液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液）。 - 加0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 再加0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液。增加一步洗涤能使最后得到的DNA的纯度稍有提高，但产量稍微有所降低。 - 14000g室温再离心半分钟。此步十分重要，否则残留的通用洗柱液会污染DNA。 - 将离心吸附柱转移到一新的1.5 mL塑料离心管中，加入100 uL DNA洗脱液（基因组纯化专用）。 - 室温放置离心吸附柱1-2分钟。 - 14000 g室温离心半分钟，离心管中溶液即为DNA样品，可以立即使用或存放于冰箱待用。 |  |

20220607dx