| 天净沙系列 | CAT#: 220629 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Oligo(dT)12-18溶液，0.5ug/uL |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | Oligo(dT)12-18 是由长度在12-18nt的Oligo(dT)混合而成，可以用在以polyA mRNA为模板进行的oligopoly（dT）priming的逆转录反应。此反应的示意图如下： 本产品具有下列特点： - 即开即用，可以直接用于polyA mRNA或总RNA的逆转录反应。 - 本产品不含逆转录酶，dNTP等试剂。 - 由等比例的、长度在12-18nt的Oligo dT组成。 - 本产品提供的量足够200次20uL体系的逆转录反应。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. Oligo(dT)12-18溶液, 0.5ug/uL; 220629; 100uL; 0.5mL本色管. 使用手册; 220629sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输、-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | mRNA，总RNA，逆转录试剂 |
| 使用方法 | 一：合成PCR用的1st-strand cDNA - 在一干净的反应管中加入RNA模板。注意：RNA模板不能含有基因组DNA污染。 RNA模板种类; 加入量. 总RNA; 100-500 ng. 或poly(A) mRNA; 10-500 ng. 或专一的RNA; 0.01 pg-500 ng. - 加入引物和水 引物种类; 加入量. Oligo (dT)12-18(0.5 ug/uL); 1 uL. - 加水到13 uL 。 - 70℃保温5分钟后立即冰浴，此步可以打开RNA的二级结构。 - 再加入5 uL RT Buffer（含dNTP）。 - 37℃保温5分钟。对富含二级结构的高GC RNA 模板，可以改成45℃保温5分钟。 - 加入1 uL MMLV逆转录酶（含RI），反应终体积为20 uL。 - 42℃保温60分钟。此步为RT反应。 - 70℃保温10分钟以终止反应，然后放置在冰上待用。合成的cDNA可以直接作为PCR模板使用，不需要纯化。 二：合成建文库用的1st-strand cDNA - 在一干净的反应管中加入RNA模板。注意：RNA模板不能含有基因组DNA污染。 RNA模板种类; 加入量. poly(A) mRNA; 1ug. 或专一的RNA; 0.5-1 ug. - 加入引物 引物种类; 加入量. Oligo (dT)12-18(0.5 ug/uL); 1 uL. - 加水到13uL。 - 70℃保温5分钟后立即冰浴，此步可以打开RNA的二级结构。 - 再加入5 uL RT Buffer（含dNTP）。 - 37℃保温5分钟。对富含二级结构的高GC RNA 模板，可以改成45℃保温5分钟。 - 加入2 uL MMLV逆转录酶（含RI），反应终体积为20uL。 - 42℃保温60分钟。此步为RT反应。 - 70℃保温10分钟以终止反应，放置在冰上待用。合成的cDNA可以用于第二链cDNA的合成或放置在-20℃长期保存。 |
| 关联产品 | mRNA纯化试剂盒（磁珠法） |

20221226dx