| 天净沙系列 | CAT#:220702-20 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 中草药DNA纯化试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 中药的分子鉴定是辨别中药真伪，保证药材质量，促进中药产业现代化的十分重要的手段。但由于日晒，高温烘烤等各种处理极大地破坏了中药材DNA的完整性，同时植物富含的多酚多糖及其氧化物在上述处理过程中也会与DNA发生复杂的化学反应，所以从中药材中提取DNA比从新鲜植物中提取要困难很多。为解决这一问题，本公司上开发了中草药专用核酸纯化试剂盒。其特点如下： - 适合于大多数植物来源的中药材。 - 得到的DNA纯净，OD260/280一般都在1.6以上。 - 适用于PCR检测，一般在100倍之内的稀释液都能直接作为PCR模板。 - 操作简单，整个过程只需要三十分钟左右。 - 本产品足够20次微量提取，每次可以处理20mg中药材。 - 试剂无毒无害，环保卫生。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 中草药DNA纯化溶液A; 220702a; 15 mL; 15mL本色瓶. 中草药DNA纯化溶液B; 220702b; 15 mL; 15mL本色瓶. 使用手册; 220702sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | 氯仿、异丙醇、75%乙醇 |  |
| 使用方法 | - 65℃预热中草药DNA纯化溶液A，待其沉淀溶化后，充分摇晃均匀，然后取0.75 mL加入到10-15mL的塑料离心管中并放置于65℃待用。 - 称取20 mg左右的中草药，研磨成粉末（液氮研磨也可），加入到上步预热的中草药DNA纯化溶液A中。如果不能液氮研磨，也可以使用剪切式匀浆机在中草药DNA纯化溶液A中匀浆，匀浆过程中将产生大量泡沫，属于正常现象。 - 将上步所得的混合液置于65℃水浴保温5分钟。 - 将保温后的混合液全部转移到新的1.5mL塑料离心管中(此时匀浆液较为粘稠，可将枪头剪去一截以方便取液。如果有植物碎片，可一起转移)。 - 用台式离心机14000g室温离心3分钟，将上清转移到另一个新的1.5mL塑料离心管中。此步上清液的体积一般为200-700 µL，如果体积超过700 µL，不方便后续操作，多余部分可以不要。有的上清液中会悬浮有少量细小块状物，但对后续操作没有影响，不必进行特殊处理。 - 在上清液中加入等体积的中草药DNA纯化溶液B，上下颠倒30秒充分混匀。此时混合液将呈白色混浊状。 - 冰浴中5分钟。 - 14000 g室温离心3分钟，转移上清到另一个新的1.5mL塑料离心管中。 - 加入0.2 mL的自备氯仿，震荡器上充分振荡30秒混匀。 - 12000-15000 g室温离心3分钟，两相交界面将有白色膜状物。小心转移上清到新离心管中。 - 重复氯仿抽提步骤一次，此步可以有效去除含色素物质。 - 加入等体积的自备异丙醇，上下颠倒30秒混匀。 - 14000 g离心5分钟，弃上清，管底将有微小DNA沉淀。 - 加入1mL自备的75%乙醇，颠倒数次，14000 g离心1分钟，弃上清。 - 重复上步一次。 - 14000 g离心半分钟，移弃管底的50uL左右的残留液体。 - 加入50μL超纯水或TE溶解沉淀。所得DNA溶液即可用于电泳，酶切和PCR等反应。 |  |
| 关联产品 | PCR抑制物清除剂 |  |

20220720dx