| 天净沙系列 | CAT#:220703-50 低温运输，-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNA片段加A试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品利用Taq DNA polymerase的不依赖于模板的末端转移酶活性，在只有dATP存在的情况下，在平末端的DNA片段加上一个dA尾巴，使平末端片段也能被T载体克隆。本产品有下列特点： - 简单，2×加A MasterMix中含有所需要的所有成分，不需要单独准备。 - 适用于任何平末端的DNA片段，包括Pfu DNA polymerase等酶合成的DNA片段。 - 产物可以直接用于与T载体的连接。 - 本产品足够50次加A反应。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用塑料袋包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 2×加A MasterMix; 220703; 1 mL; 2mL本色管. 使用手册; 220703sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | PCR片段、超纯水 |
| 使用方法 | 一：反应前纯化处理： 用Vent, Deep Vent, Pfu, Pwo等具有3到5外切活性的DNA聚合酶扩增得到的DNA片段，必须经过彻底的去除残留的酶的处理过程（如酚/氯仿抽提或Proteinase K处理），否则它们将在加A反应时，切除掉加上的A尾巴，干扰反应。可以采取胶回收和酚/氯仿抽提法等常规方法纯化，最后溶解在水或TE中，终浓度以0.1 ug/uL为宜。 二：加A反应 在干净的0.5 mL或1.5 mL离心管中，分别加入回收的DNA片段(0.2-2 ug)，25 uL 2×加A MasterMix，补水到50 uL后72℃保温2小时 三：反应后处理 加A反应后，Taq DNA polymerase将与DNA末端紧密结合，所以必须酚/氯仿抽提去除。如果使用Proteinase K处理后再用酚/氯仿抽提效果会更好。得到的DNA溶于适量水和TE中后即可用于T载体的连接反应。 |
| 关联产品 | 加T试剂盒 |

20220905dx