| 天净沙系列 | CAT#:220803-50 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | miRNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本产品是用于小RNA分离纯化产品，它具有下列特点： - 一步法直接分离纯化小RNA，比两步法（先分离总RNA和再纯化其中的小RNA）和PAGE电泳回收法更简单。得到的小RNA长度大部分在200 nt以下，包括5S RNA、tRNA、miRNA、Pre-miRNA、pri-miRNA、siRNA、shRNA和snRNA等。 - 柱式操作，整个过程只需要十多分钟。 - 适用范围广，可以用于动物组织、血液及部分植物组织等实验材料。 - 小RNA纯净，OD260/280一般都在1.9以上。 - 产率一般为20-40 ug/100 mg动物组织。 - 无基因组DNA的污染。 - 可用于RT-PCR、miRNA标记、microarray等后续实验。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. miRNA纯化溶液A; 220803a; 25 mL; 30mL棕色玻璃瓶. miRNA纯化溶液B; 220803b; 25 mL; 30mL本色瓶. miRNA纯化溶液C; 220803c; 50 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套×2; 塑料袋. miRNA专用洗柱液; 220803d; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA洗脱液; 971207; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 220803sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿。 |
| 使用方法 | 由于离心吸附柱的吸附量限制，本产品每次提取只能处理100mg左右的各种组织。如果处理样品量大，请分成很多相当于微量提取的量进行，最后再收集在一起。 - 新鲜配制裂解液。将miRNA纯化溶液A和miRNA纯化溶液B按1:1的比例混合，然后根据组织细胞类型的不同分为下面及种情况使用。注意：miRNA纯化溶液A和miRNA纯化溶液B混合后必须立即使用，不要放置，否则会产生沉淀。 - 对贴壁细胞：吸尽培养液，在每10平方厘米细胞中加入1 mL新鲜配制的裂解液，用枪轻柔吹打数次，确保细胞全部裂解。 - 对悬浮细胞：离心收集细胞，吸尽液体，在每1-5×106悬浮细胞中加入1 mL新鲜配制的裂解液，用枪轻柔吹打数次，确保细胞全部裂解。如果是fibroblasts或carcinoma cell，1 mL新鲜配制的裂解液的细胞使用量不要超过1×106个细胞。 - 对新鲜的动物或植物实体组织：匀浆法：先将剪切成小块新鲜组织或液氮保存的组织放入10 mL或15 mL塑料离心管中，每50-100 mg组织加1 mL新鲜配制的裂解液，用剪切式匀浆机匀浆30秒左右。对肝、脾、胰、肾等细胞分裂十分旺盛的组织（细胞中含大量正在复制的DNA），建议组织的使用量不要超过50 mg/ mL裂解液，否则十分容易产生DNA污染。液氮研磨法：将组织在液氮中研磨成粉，然后转移到新配制的裂解液中，震荡混匀。 - 对在RNA非冻型保存液中保存的动物或植物实体组织组织：先用纸吸去保存液后再剪切成小块，再按新鲜实体组织的处理方法处理。 - 将裂解物转移至一个干净的1.5 mL塑料离心管中，然后加入0.2倍体积的自备氯仿(1 mL裂解物需0.2 ml氯仿)，振荡器上充分振荡混均30秒。 - 14000 g室温离心3-5分钟。 - 将上清液（约0.6-0.8 mL）转移到离心吸附柱中。注意：离心后下层有机相和中间层含有DNA和蛋白质，避免触及，否则将产生蛋白质和DNA污染。为保险起见，可以留下100 uL上清液不取。同时吸取上清时最好缓慢进行，否则容易吸出交界面的不可见的丝状DNA。 - 14000 g室温离心半分钟，收集管中的穿透液。大RNA及DNA将与离心吸附柱的膜结合，小RNA将存在于穿透液中。但由于离心吸附柱的最大吸附能力为40 ug动物RNA，20 ug植物RNA，所以如果样品中的大RNA含量高于上面数值，则需要减少上样量，否则穿透液中将同时含有大RNA和小RNA。 - 在最后得到的不含大RNA的穿透液中加等体积的miRNA纯化溶液C，混匀。此时溶液的总体积约1.5 mL。 - 先转移约0.75mL到窄口的离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃收集管中的穿透液。 - 将上步上柱剩余的样品转移到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃收集管中的穿透液。 - 加0.7mL miRNA专用洗柱液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液。 - 加0.3mL miRNA专用洗柱液到离心吸附柱中，14000 g室温离心半分钟，弃穿透液。此步一般可以省略。 - 14000 g室温离心半分钟以甩出残联液体。此步十分重要，否则残留的miRNA专用洗柱液会影响miRNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到一自备的RNase-free收集管中，加入50uL RNA洗脱液，室温放置3-5分钟。 - 14000 g室温离心半分钟，离心管中溶液即为miRNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 |
| 关联试剂 | miRNA尿素-PAGE电泳套装 |

20220803dx