| 天净沙系列 | CAT#:220865-50 常温运输和保存，有低温成分 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒用于从革氏阳性（G+）细菌中小量制备质粒DNA。本产品基于改良后的碱变性法，首先菌体经溶菌酶破壁，然后用碱使基因组DNA和质粒DNA均变性，再用酸中和，质粒DNA可以快速复性，而基因组DNA不能快速复性，故可以通过离心去除。除去基因组DNA后的含质粒DNA的上清用离心吸附柱吸附质粒DNA，洗去杂质，即可得到纯化的质粒DNA。本产品具有下列特点： - 快速、步骤少，整个操作在40分钟左右完成。 - 不需要预平衡离心吸附柱。 - 通用洗柱液即开即用，不需要用户额外加乙醇。 - 溶液B中有蓝色染料，便于目测非常关键的碱变性和中和反应两步的溶液混匀状况，保证实验效果。 - 产量高，一次可以处理1-4 mL过夜培养的G+菌液，每毫升过夜培养的G+细菌可以提取到2-5 ug/mL（取决于质粒是高拷贝、中拷贝还是低拷贝）。 - 本产品足够50次微量提取。 - 纯度高，采用本试剂盒提取的质粒OD比值在1.8-2.0之间，可以直接用于酶切、转化、测序及PCR等。 |  |  |
| 规格及成分 | 本产品大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液A; 220865a; 13 mL; 15mL本色瓶. 革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液B; 220865b; 13 mL; 15mL棕色瓶. 革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液C; 220865c; 18 mL; 30mL本色瓶. 溶菌酶干粉（20KU/mg）; 210808c; 250mg; 2.0mL黄盖管. RNase A溶液,10mg/mL; 220714; 0.6 mL; 2.0mL本盖管. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液（基因组DNA专用）; 220125; 10 mL; 10 mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50套; 塑料袋. 使用手册; 220865sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，RNase A溶液需要-20℃保存，有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | 无 |  |  |
| 使用方法 | - 从筛选平板上挑取单菌落至含抗生素的培养基中，37℃震荡培养12-16小时（摇床转速200-300）。注意：建议使用LB培养基，营养更丰富的培养基会使菌体浓度过高，超过纯化系统的处理能力而降低质粒DNA的质量。另外，延长培养时间会因细胞死亡、裂解而造成质粒DNA浓度降低。 - 用1.5 mL离心管收集1-4 mL过夜培养饱和菌液，室温12,000 rpm离心1分钟，弃上清，再短暂离心，吸弃残留液体。 - 第一次使用本试剂盒时，先将本试剂盒提供的全部RNase A溶液加入到革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液A（简称溶液A，下同）中，摇匀后再取用，未用完的溶液A放4℃保存。 - 加入250 uL溶液A到第2步得到的细菌沉淀中，用枪头充分吹打使菌体重悬。注意：细胞未充分悬浮会影响后续碱变性，可以使用漩涡振荡器混匀或使用枪头吸头吹打沉淀至完全混匀。 - 加入大约5 mg溶菌酶干粉到细菌悬液中（用0.1mg精度的分析天平称量），轻柔颠倒混匀后室温放置10分钟破裂细胞壁。 - 加入250 uL革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液B（下面简称溶液B，如果溶液B在低温放置产生沉淀，须37℃加热溶解后冷却到室温方可使用），温和颠倒4-6次混匀，蓝色将变得均匀并且溶液将变得粘稠。注意：千万不要剧烈振荡，否则基因组DNA断裂产生的片段非常容易污染质粒DNA。 - 冰上放置不超过5分钟。注意：冰上放置不要超过5分钟，否则质粒DNA会有碱损伤。溶液B用后需要将盖拧紧存放，否则空气中的二氧化碳会进入溶液，形成碳酸，中和溶液B中的碱，降低其效率。如果溶液B颜色不是蓝色，则表示变质，应该弃之不用并且跟厂家联系。 - 加入350 uL冰上预冷的革兰氏阳性细菌质粒DNA纯化溶液C（下面简称溶液C），温和反复颠倒4-6次，溶液将变成无色，将有白色絮状沉淀产生。 - 冰上放置至少5分钟让质粒DNA复性。不能短于5分钟，一般10分钟。 - 12,000 rpm离心3分钟，小心将上清液转移到离心吸附柱中。由于此时的溶液比重较大，部分絮状物悬浮在上清液中属正常现象，吸取上清时避开这些悬浮物即可。如果此步的离心在4℃进行，可减轻沉淀物漂浮。 - 静置2分钟以让质粒DNA与离心吸附柱充分结合。 - 室温12,000 rpm离心1分钟，弃收集管中的废液。 - 加入500 uL的通用洗柱液到离心吸附柱中，室温12,000 rpm离心1分钟，弃收集管中废液。注意：通用洗柱液中含乙醇，每次用后需要将盖拧紧存放，否则乙醇会挥发。 - 重复上步1次。 - 室温12,000 rpm离心1分钟，甩干残留液体。此步不能省略，否则残留乙醇会影响DNA的后续使用（如残留乙醇使DNA溶液在电泳上样时不能沉淀到加样孔中）。 - 将离心吸附柱置于一个新的1.5 mL塑料离心管（自备）中，加入30-100 uL 65-80℃预热的DNA洗脱液（基因组DNA专用），室温放置2分钟。 - 室温12,000 rpm离心1分钟，离心管底溶液即质粒DNA溶液。 |  |  |
| 关联产品 | 无内毒素质粒DNA纯化试剂盒 |  |  |

20220816dx