| 天 净 沙 系 列 |  | CAT#:220949-5 常温运输和保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大量PCR片段回收试剂盒 |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是一管式非醇DNA沉淀剂, 能在不使用大体积的沉淀剂的情况下快速沉淀DNA，而常规的乙醇沉淀需要加至少2倍体积的乙醇，需要大量的加样体积。故本产品非常适合加样体积受限的DNA沉淀回收实验。本产品足够5次50mL体积的DNA沉淀。 |  |  |  |
| 规格及成分 | 本产品使用小纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 核酸沉淀液; 220949a; 25 mL; 30 mL棕色瓶. 核酸沉淀洗涤液; 220949b; 250 mL; 250mL本色瓶. 使用手册; 220949sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。核酸沉淀液呈红色，如果颜色发生变化，则表示pH已经改变，请弃之不用。核酸沉淀洗涤液为无色液体，会在瓶底产生少量晶体状产生沉淀，用前无需溶化，直接取上清液使用。 |  |  |  |
| 自备试剂 | TE缓冲液（或超纯水） |  |  |  |
| 使用方法 | - 将1/10体积的核酸沉淀液加入到50mL的DNA溶液中(包括PCR, 酶切反应液等)，振荡混匀。如果回收20 Kb以上的DNA片段，混匀时需要温和；对20 Kb以下的DNA片段，可以剧烈震荡。 - 室温静置至少10分钟。此步十分关键，不能省略而直接离心。 - 13000 g室温离心15分钟后, 小心吸出上清保留到新的管子中，等确保DNA已经回收后再处理。 - 加入40 mL核酸沉淀洗涤液，充分震荡混匀。 - 13000 g室温离心10分钟，, 小心吸出上清保留到新的管子中，等确保DNA已经回收后再处理。 - 再用10 mL核酸沉淀洗涤液，充分震荡混匀。 - 13000 g室温离心5分钟，, 小心吸出上清保留到新的管子中，等确保DNA已经回收后再处理。 - 13000 g室温离心1分, 小心吸出上清保留到新的管子中，等确保DNA已经回收后再处理。 - 沉淀即为纯化的DNA片段，加入少量TE缓冲液（或超纯水），充分吹打溶解。如果最后还会有少量白色不溶沉淀，属于正常现象。 - 测定回收DNA的浓度，然后用于后续实验。 |  |  |  |
| 关联产品 | miRNA回收试剂盒 |  |  |  |

20220905dx