| 天净沙系列 | CAT#:4-105501 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 细胞核切片染色试剂盒（Ehrlich Biondi染色法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 细胞核的基质是一种含各种盐类的蛋白质胶体溶液。应用大多数固定剂能使蛋白质沉淀成细网状，交点即为蛋白质聚集处。多数蛋白质结合核酸(脱氧核糖核酸，DNA)而形成核蛋白。由于核蛋白呈酸性反应，故对碱性染料着染力强。本产品基于此原理开发，它的特点如下： - 操作简单、染色稳定。 - 适用范围广，可以用于石蜡切片的细胞核染色。 - 本试剂盒至少足够染色250张切片。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用大扁盒包装，常温运输和保存 成份; 编号; 规格; 包装材料. 橘黄G饱和水溶液; 4-105501a; 250mL; 250mL棕色瓶. 酸性复红饱和水溶液; 4-105501b; 25mL; 30mL棕色瓶. 甲基绿饱和水溶液; 4-105501c; 75mL; 125mL棕色瓶. 使用手册; 4-105501sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 0.5%冰醋酸，70%乙醇，95%乙醇，无水乙醇，透明剂，固定剂 |
| 使用方法 | - 制备切片，最好使用含酸固定液。 - 配制染色液（足够染1块切片）：将1mL橘黄G饱和水溶液，0.1mL酸性复红饱和水溶液和0.3 mL甲基绿饱和水溶液混合即可。 - 将切片浸入染色液中10min。 - 将切片直接放入自备0.5%冰醋酸溶液略洗。 - 用自备70%乙醇分色，至切片出现红色为止。 - 经95%乙醇、无水乙醇脱水，透明，封固。染色体将呈蓝绿色，中心体及核仁将呈红色。 |
| 关联产品 | 细胞质切片染色试剂盒 |

20220117dx