| 天净沙系列 | CAT#:4-110302 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 神经组织切片染色试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 改良Bielschowsky神经染色试剂盒是基于Bielschowsky镀银染色法开发的产品，其基本原理为固定后的神经组织和切片浸染于银溶液中，再用还原剂处理，使银颗粒沉着在轴索的轴浆中使之呈现深棕色或黑色。镀银后可在神经元胞浆内看到许多交错成网的细丝，并伸向树突及轴突中。本方法可以用于Alzheimer疾病和其他神经性疾病的研究。本产品就是基于上述原理开发，它具有下列特点： - 一站式、用户不需要单独配制每种成分。 - 使用于石蜡包埋切片和冷冻切片。 - 本方法着色缓慢，便于在显微镜下边观察边操作，方便在得到满意的结果时终止染色。 - 本产品足够100张切片的改良Bielschowsky神经染染色。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品用大纸盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 溶液A（硝酸银溶液）; 160372a; 100 mL; 125mL棕色瓶. 溶液B（甲醛溶液）; 160372b; 100 mL; 125mL本色瓶. 溶液C（氨银溶液母液）; 160372c; 100 mL; 125mL棕色瓶. 氨水; 1336-21-6; 100 mL; 125mL本色瓶. 溶液D（氯化金溶液）; 160372d; 100 mL; 125mL本色瓶. 溶液E（硫代硫酸钠溶液）; 160372e; 100 mL; 125mL本色瓶. 使用手册; 160372sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 载玻片、蒸馏水、显微镜 |
| 使用方法 | 注意事项：下述操作只能使用非常干净的玻璃容器、玻璃染色缸或玻璃脱色缸。 石蜡包埋切片的染色 - 实验前先将溶液A（硝酸银溶液）加入到染色缸中放37℃水浴中预热。 - 石蜡包埋切片的准备（本试剂盒不含相关试剂）：制备石蜡切片的组织必须用10%中性甲醛固定，切片厚度为8-15 μm。染色前按常规方法脱蜡到水洗步骤，然后直接进入第4步。 - 冰冻切片的准备（本试剂盒不含相关试剂）：用新鲜组织制备冷冻切片，厚度为20-40μm。把切片从恒冷箱中取出，自然凉干或冷风机吹干。浸入自备的无水乙醇乙醚液（乙醇:乙醚=1:1）稍洗，在自备的0.5%火棉胶溶液(以无水乙醇乙醚液为溶剂，乙醇:乙醚=1:1）中浸泡30秒，取出切片，抹去片段底面多余的火棉胶液。将切片放入自备的80%乙醇中10分钟，蒸馏水洗1～2min，然后直接进入第4步。火棉胶处理可以防止组织在后续处理时从切片上脱落。 - 将切片放入37℃预热的溶液A（硝酸银溶液）中，并置于37℃温箱内浸染25-35 min。 - 将切片用蒸馏水洗3～5min。 - 将切片放入溶液B（甲醛溶液）中还原数秒，切片将呈现黄色。 - 用蒸馏水洗涤切片3～5min。 - 将切片放入新鲜配制的氨银溶液工作液中滴染20-40秒。氨银溶液工作液的配制方法如下：在一干净的玻璃试管或小三角中（不要用塑料离心管或塑料瓶，必须彻底清洗干净）加入3mL溶液C（氨银溶液母液），再加入2mL自备的无水乙醇，混匀后再逐滴加入氨水，直到形成的黑色沉淀刚溶解（一般需要约0.75mL左右的氨水）。氨银溶液工作液需要即配即用。如果配制其他体积，各成分的用量请按比例增减。 - 倾去氨银溶液工作液，再将切片放入溶液B（甲醛溶液）中还原，直到切片呈棕黑色。一般需要1-2分钟。 - 用蒸馏水洗涤切片3～5min， - 显微镜下观察。如果背景过黑则用溶液D（氯化金溶液）调色3～5min，再用蒸馏水浸泡1～2min。调色可以使背景更清晰，神经元着色更深。如果背景合适则直接进入下步，不需要调色。 - 用溶液E（硫代硫酸钠溶液）固定3～5min。此步可以防止褪色。 - 用蒸馏水洗涤切片3～5min，然后用滤纸吸干切片周围水分。 - 用无水乙醇开始的各种浓度的乙醇梯次脱水。如果是冰冻切片，再用无水乙醇乙醚液（乙醇:乙醚1:1）去除火棉胶。最后用二甲苯透明，中性树胶封固保存。 - 染色结果是神经元、轴突和神经纤维呈深紫色至黑色。细胞核或背景呈现黄色或金色。白质和灰质呈现黄棕色。 |
| 关联产品 | 改良Bodian神经组织染色试剂盒 |

20220424dx