| 天净沙系列 | CAT#:4-110701 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 神经组织（神经细胞）切片染色试剂盒（Golgi镀银法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | Golgi镀银法可以显示切片中神经细胞胞体及树突、轴突。它的特点是仅显示部分细胞及其突起，所显示的部分细胞散在各处不同部位，常用于观察联系神经细胞各结构之间的结构。本产品根据Golgi镀银法开发，它具有下列特点： - 操作简单，即开即用。 - 本产品用足够后的组织染色，染色后的组织足够制备100张切片。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. 神经组织切片染色液A成分1; 4-110701a1; 3g; 10mL本色瓶. 神经组织切片染色液A成分2; 4-110701a2; 100mL; 120mL本色瓶. 神经组织切片染色液B成分1; 4-110701b1; 1.5g; 10mL棕色瓶. 神经组织切片染色液B成分2; 4-110701b2; 100mL; 120mL本色瓶. 使用手册; 4-110701sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 固定、石蜡包埋，切片相关试剂 |
| 使用方法 | 要求：样品的固定需要用10%甲醛液。 准备： - 将神经组织切片染色液A成分1全部倒入到神经组织切片染色液A成分2的瓶子中，混匀待用。此为神经组织切片染色液A。 - 将神经组织切片染色液B成分1全部倒入到神经组织切片染色液B成分2的瓶子中，混匀待用。此为神经组织切片染色液B。 染色方法： - 固定后的组织用水洗。 - 置于37℃温箱内用神经组织切片染色液A染色3日。 - 蒸馏水洗1~2 分钟。 - 置于37℃温箱内用神经组织切片染色液B染色3日。 - 蒸馏水洗5~10分钟。 - 逐级乙醇脱水，石蜡包埋，切片厚20~30um。本试剂盒不含相关试剂。 - 二甲苯脱蜡后透明，中性树胶封固。本试剂盒不含相关试剂。 - 显微观察，神经胞体及突起呈黑色或黑红色。 |
| 关联产品 | 改良Zenker固定液 |

20220927dx