| 天净沙系列 | CAT#:4-160358 常温运输和保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 心肌切片显色试剂盒（Poley显示缺氧心肌法） 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 本试剂盒用于病变心肌组织石蜡切片的染色，它具有下列特点： - 即开即用，用户不需要单独准备各种试剂。 - 本试剂盒可用于心肌石蜡切片的染色色检测，发现缺氧细胞。 - 本规格可以染色100张切片. - 本试剂盒只含染色试剂，不含切片制备和脱蜡封固等试剂。 - 本产品只能用于科研。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品使用小扁盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 焦油紫溶液; 4-160358a1; 20 mL; 30mL棕色瓶. 草酸; 4-160358a2; 0.4mL; 0.5mL蓝盖管. 媒染液; 4-160358b; 100 mL; 125mL棕色瓶. 复合染色液; 4-160358c; 100mL; 125mL棕色瓶. 使用手册; 4-160358sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 去离子水、乙醇、乙酸、无水乙醇。 |
| 操作方法 | - 制备切片，制备切片的组织需用自备的甲醛磷酸缓冲液固定。 - 切片按常规方法脱蜡处理至蒸馏水洗。本试剂盒不含相关试剂。 - 将切片放入新鲜配制的焦油紫草酸液内15 min。焦油紫草酸液的配制方法是（以5mL为例，5mL够5张切片用）：1mL焦油紫溶液，4mL自备蒸馏水，20uL草酸溶液。 - 自来水冲洗5分钟。 - 在媒染液中放置15分钟。 - 自来水冲洗3分钟。 - 入蒸馏水中洗2次。 - 放入复合染色液内60℃染色25~30分钟，期间需要不断震动染液。如果染色温度低于60℃，需要延长染色时间至50分钟左右。 - 用0.5%冰醋酸水溶液速洗1次。 - 用自备的95%乙醇和无水乙醇脱水。 - 用自备的二甲苯透明,中性树胶封固。 - 显微观察：缺氧心肌呈现红色，心肌肉细胞核呈现紫色,其他组织呈现绿色。 |
| 关联产品 | Cowdry改良法线粒体染色试剂盒 |

20220331wmx