| 天净沙系列 |  | CAT#:900601-50 常温运输和保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 细胞核微量制备试剂盒 Nuclei Miniprep Kit |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
|  | 原理及特点 |  | 用高密度介质来分离动物软体组织的细胞核是目前主流的方法，它是由Chauveau于1956年发明，其原理是细胞核的密度较大，在高速离心条件下可在高密度介质（2.2mol/l蔗糖溶液）中沉降下来，从而达到与细胞质其它成分分开的目的。该方法能通过一步离心得到较高纯度的细胞核，得到广泛应用。本产品就是在Chauveau方法的基础上优化改进而来，它具有下列特点： - 基于密度梯度分离，可有效去除细胞质及其他细胞器，得到的细胞核纯净， - 加进氯化钙、氯化镁、氯化钾等改变分离介质渗透压的物质，减少了细胞核的脆性，增加了细胞核的完整性。 - 精心调节了介质的pH，防止细胞核在分离过程中的聚集，还能保持细胞核的精细结构 - 快速，整个操作过程仅需1小时即可完成（对一个样品而言）。 - 提供染色试剂，可以在普通光学显微镜下检测纯化的细胞核的纯度。 - 处理温和，得到的细胞核中的大部分蛋白质都具有活性，可以用于胶迟阻实验、酶活性分析细胞凋亡、信号传递、代谢和蛋白组学等的研究；也可用于超大片段DNA的纯化。 - 不但适用于动物和植物培养细胞，还能用于实体组织（需要用Dounce或Potter匀浆器匀浆组织）。 - 一次微量提取足够处理0.1克组织或10E7个培养细胞，本产品足够50次微量提取。 |  |
|  | 规格及成分 |  | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 细胞核纯化溶液A成分一; 900601a1; 100 mL; 120mL本色瓶. 细胞核纯化溶液A 成分二（干粉）; 900601a2; 约20 g; 30mL本色瓶. 细胞核纯化溶液B成分一; 900601b1; 50 mL; 60mL本色瓶. 细胞核纯化溶液B 成分二（干粉）; 900601b2; 约100克; 120mL本色瓶. 使用手册; 900601sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 常温运输和保存，有效期一年 |  |
|  | 自备试剂 |  | 手动或电动Dounce或Potter组织匀浆器（研磨杵和套管的空隙最好为0.1 mm，如果小于细胞核的直径，则会使细胞核破裂）、水平式低温高速离心机、光学显微镜。 |  |
|  | 使用方法 |  | - 准备工作：先将细胞核纯化溶液A的成分二（干粉）全部加入到细胞核纯化溶液A成分一（溶液）中，摇晃溶解后得到100mL细胞核纯化溶液A。将细胞核纯化溶液B的成分二（干粉）全部加入到细胞核纯化溶液B成分一（溶液）中，摇晃溶解后得到50mL细胞核纯化溶液B。4℃放置不能超过2天，长期放置需要放-20℃。 - 微量细胞核分离（放量提取各试剂的用量可以按比例放大）： - 对组织细胞：称取100~200 mg新鲜组织（如动物肝脏、脑、心肌和植物叶片等），用自备的PBS或生理盐水洗净血水，滤纸吸干，用剪刀或刀片将其剪为碎块（最好大小为1cm3，过小反而不利于匀浆）放入小容量Dounce或Potter玻璃匀浆器内。 - 对培养细胞：用自备胰酶按标准方法消化培养细胞，PBS洗涤，800×g 5~10 分钟离心收集细胞，计数。每次微量提取需要5×10E7个细胞，加入1.0 mL预冷的细胞核纯化溶液A重悬细胞，然后转移到小容量Dounce或Potter玻璃匀浆器内， - 用Dounce或Potter组织匀浆器在冰上破碎组织或细胞。如果用手动匀浆器，一般需要20~30次。如果用电动匀浆器，一般需要处理3-5次，每次5～10秒钟（转速为500r/min）。 推荐使用的两种匀浆器，空隙为0.1 mm. - 将匀浆液转移到离心管中。如果匀浆液有可见的结缔组织和未破碎的组织块，可以用三层自备的纱布放在1.5 mL离心管管口，将匀浆液过滤进入离心管。 - 4℃，700-800×g水平离心5-10分钟。细胞核沉淀在收集管底部，弃上清。 - 加入0.5 mL预冷细胞核纯化溶液A重悬沉淀。用预冷的匀浆器（用前需要将表面的组织洗去）重悬沉淀。 - 在水平型离心管中加入0.5mL预冷的细胞核纯化溶液B，然后靠管壁慢慢加入上步得到的重悬液。 - 在4℃ 23000g离心30分钟，管底的沉淀即为细胞核。 - 小心吸弃上清液。注意：上清一般比较粘稠，最好倒立一段时间。 - 用0.5 mL细胞核纯化溶液A重悬沉淀。 - 在4℃ 1500g离心5分钟，吸弃上清，沉淀即为纯净的细胞核。可以直接使用，也可以加等体积的自备甘油，混匀后放液氮或-70℃保存。 - 用本方法一般可以从0.1g肝脏组织中纯化到1-2×107个细胞核。如果后续试验是Western Blot和2D-胶电泳，可直接加入上样缓冲液裂解细胞核后上样。 |
|  | 问题及解答 |  | 本手册强烈建议用离心力g而不是转速计算所需的离心速度，因为不同的离心机转子直径不同，即使是同一转速，其离心力也不同。如果只知道转速，可用下式计算离心力。 G＝1.11×(10-5)×R×[rpm]２ G为离心力，一般以ｇ（重力加速度）的倍数来表示；[rpm]２即转速的平方； R为离心机转子的半径（单位为厘米）。 |  |

20220330dx