| 天 净 沙 系 列 | CAT#:911008-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | DNA溶液多糖去除试剂盒 |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |

| 产品及特点 | 用基于SDS裂解和/或醇沉淀（包括醇洗涤）的方法从富含多糖的材料（如植物、真菌或细菌）提取到的基因组DNA样品中经常会有大量的多糖（Polysaccharide，PS）污染，这些多糖污染会严重抑制各种酶的活性，因此会严重影响下游的限制性内切酶酶切和PCR等实验。为解决此问题，本公司开发了DNA溶液的多糖清除剂，它具有下列特点： - 高效，能有效地去除基因组DNA中的多糖污染。 - DNA分子完整性不会受到任何影响。 - 快速，全部操作在样品管中完成，只需要二十多分钟。 - 稳定，本产品为非酶产品，故可以常温运输和保存。 - 本产品足够50次微量多糖去除实验，每次按100uL起始体积计算。 |
| --- | --- |
| 规格及成分 | 本产品用塑料瓶包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. DNA溶液多糖去除溶液A; 911008a; 2.5 mL; 5 mL本色瓶. DNA溶液多糖去除溶液B; 911008b; 5 mL; 5 mL本色瓶. 微量核酸沉淀剂; 220313; 10 mL; 10mL本色瓶. 使用手册; 911008sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，有效期一年。 |
| 自备试剂 | 氯仿、TE缓冲液、75%乙醇。 |
| 使用方法 | - 如果待处理的DNA溶液体积不够100 uL，用自备的TE缓冲液或水补到100 uL。如果超过100 uL，可以用核酸浓缩液（需另买）浓缩到100 uL，或者分成几个100 uL处理。 - 将50 uL DNA溶液多糖去除溶液A加入到100 uL待处理的DNA样品中，充分吹打混匀。 - 15 uL的DNA溶液多糖去除溶液B，充分吹打混匀。如果DNA溶液多糖去除溶液B过于粘稠，可以先在65℃保温后再取用。 - 加入150 uL的氯仿，充分振荡半分钟。 - 12000-15000 g离心2分钟，交界处将有白膜样的多糖沉淀，小心转移上清到一新的1.5 mL塑料离心管中，不要让枪头碰及白膜。 - 重复上面的2-5步操作，直到第5步离心后没有白膜样的多糖沉淀。需要重复多少次由DNA溶液的多糖污染严重程度决定。本产品提供的溶液B的量足够抽提3次。 - 在最后得到的上清液中加入两倍体积（200 uL）的微量核酸沉淀剂，混匀后12000-15000 g离心10分钟，小心弃上清。注意不要触及DNA沉淀。 - 加入1 mL自备的 75%乙醇, 振荡器上短暂振荡数秒后12000-15000 g离心2分钟，小心弃上清。注意不要触及DNA沉淀。 - 短暂离心数秒，用移液枪小心吸去残留液体（约50 uL）后，加入适量自备的TE缓冲液，立即电泳检测，OD检测后放-80℃长期保存。 |
| 关联产品 | RNA溶液多糖去除试剂盒 |

20220421xy