| 天净沙系列 | CAT#:960193-250 常温运输和保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 改良Zenker固定液（无汞型） |  |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |
| 产品及特点 |  | Zenker氏固定液是常用的混合型固定液，是细胞学及病理学常用的固定剂之一，由重铬酸钾、生汞、乙酸和水混合而成。由于其使用了有毒物质汞，非常不利于实验人员的健康，也不利于保护环境。因此本公司开发了无汞型Zenker固定液。本产品具有下列特点： - 使用无汞成分替代氯化汞，环保无毒。由于无汞，因此不会出现汞着色沉淀。 - 该固定液固定的组织，细胞核及细胞浆染色十分清晰，特别适用于显示免疫球蛋白、病毒包涵体（如Negri小体）、骨骼肌的横纹等结构。 - 对细胞核固定效果较好，较适合于造血和网状内皮组织等样品的固定。 - 不能用于保存细胞颗粒，红细胞及含铁血黄素。对含血量较多的组织标本不建议使用本产产品。 - 常作为三色染色的组织固定剂，在三色染色中还作为媒染剂使用。 - 固定时间一般需要12-24小时。 |  |  |
| 规格及成分 |  | 本产品使用小扁盒包装 成分; 编号; 规格; 包装材料. 改良Zenker固定液A; 960193a; 250 mL; 250 mL棕色瓶. 改良Zenker固定液B; 960193b; 15 mL; 15 mL本色瓶. 使用手册; 960193sc; 1份; 无. |  |
| 运输及保存 |  | 常温运输和保存，有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 |  | 无 |  |  |
| 使用方法 |  | - 新鲜配制所需体积的无汞型Zenker固定液工作液，如果配制100mL 无汞型Zenker固定液工作液，则将95mL 无汞型Zenker固定液溶液A和5mL 无汞型Zenker固定液溶液B混合即可。注：无汞型Zenker固定液工作液需要即配即用。本固定液不能用金属容器盛放，组织固定后，也不能用金属镊夹取。 - 标本修块，置入无汞型Zenker固定液工作液内固定12-24 h（根据样品材料、大小不同，固定时间可能会有较大差异）。 - 固定后，用流水冲洗至少10分钟。注：组织必须用流水冲洗去除重络酸钾否则下步乙醇处理会引起铬显色。 - 如果要长期保存，水洗后可以放70%乙醇长期保存。 - 如果要立即使用，则用常规方法脱水、透明、显微观察。 如果有铬颗粒，则需要修改第5步操作如下： - 切片脱蜡，100%、70%乙醇梯度脱水，最后用水冲洗。 - 用自备2%盐酸（溶剂为70%乙醇）浸泡16-24小时。 - 自来水冲洗，继续后续透明和显微观察等操作。 |  |  |
| 关联产品 |  | Zenker固定液 |  |  |

20190424dx