| 天净沙系列 | CAT#:960906-50 低温运输,-20℃保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 逆转录试剂盒(cDNA合成试剂盒) Reverse Transcription Kit |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本试剂盒提供合成cDNA第一链（逆转录）所需要的全部试剂。其原理是用突变的莫洛尼氏鼠白血病病毒反转录酶（M-MuLV RT）以RNA为模板，高效合成cDNA。它具有下列特点： - 使用突变的反转录酶，内源RNase H活性低，使得在逆转录过程中RNA模板不容易被降解，得到的cDNA平均长度更长。 - 最长可合成13 Kb的cDNA。 - 可以使用oligo-dT、随机引物和RNA专一性引物三种引物（前两种本试剂盒提供）。 - 总RNA、poly(A)+RNA或特殊RNA均可作为模板。 - 得到的cDNA可用于后续的cDNA文库构建、RT-PCR、探针标记等。 |  |
| 规格及成分 | 本产品使用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. MMLV（含RI）; 960906a; 50 uL; 0.5mL红盖管. RT Buffer（含dNTP）; 960906b; 250 uL; 0.5mL绿盖管. Oligo (dT)18引物(0.5 ug/uL); 100814; 50 uL; 0.5mL白盖管. 随机引物(0.2 ug/uL); 100409; 50 uL; 0.5mL黄盖管. RNase-free水; 80403; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 使用手册; 960906sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 低温运输，-20℃保存，有效期一年。 |  |
| 使用方法 | 一：合成PCR用的1st-strand cDNA - 在一干净的反应管中加入RNA模板。注意：RNA模板不能含有基因组DNA污染。 RNA模板种类; 加入量. 总RNA; 100-500 ng. 或poly(A) mRNA; 10-500 ng. 或专一的RNA; 0.01 pg-500 ng. - 加入引物和水 引物种类; 加入量. Oligo (dT)18(0.5 ug/uL); 1 uL. 或随机引物(0.2 ug/uL); 1 uL. 或RNA模板专一性引物; 15-20 pmol. 注意：随机引物与RNA模板的比例跟cDNA合成的平均长度成反比。. - 加水到13 uL 。 - 70℃保温5分钟后立即冰浴，此步可以打开RNA的二级结构。 - 再加入5 uL RT Buffer（含dNTP）。 - 37℃保温5分钟。对富含二级结构的高GC RNA 模板，可以改成45℃保温5分钟。但如果使用随机引物，由于其很短，则改成25℃ 5分钟以便其跟RNA结合。 - 加入1 uL MMLV逆转录酶（含RI），反应终体积为20 uL。 - 42℃保温60分钟。但如果使用随机引物，需要先25℃保温10分钟，待合成了一段cDNA后，然后再转移到42℃保温60分钟。此步为RT反应。 - 70℃保温10分钟以终止反应，然后放置在冰上待用。合成的cDNA可以直接作为PCR模板使用，不需要纯化。 二：合成建文库用的1st-strand cDNA - 在一干净的反应管中加入RNA模板。注意：RNA模板不能含有基因组DNA污染。 RNA模板种类; 加入量. poly(A) mRNA; 1ug. 或专一的RNA; 0.5-1 ug. - 加入引物 引物种类; 加入量. Oligo (dT)18(0.5 ug/uL); 1 uL. 或随机引物(0.2 ug/uL); 1 uL. 或RNA模板专一性引物; 100 pmol. 注意：随机引物与RNA模板的比例跟cDNA合成的平均长度成反比。. - 加水到13uL。 - 70℃保温5分钟后立即冰浴，此步可以打开RNA的二级结构。 - 再加入5 uL RT Buffer（含dNTP）。 - 37℃保温5分钟。对富含二级结构的高GC RNA 模板，可以改成45℃保温5分钟。如果使用随机引物，则改成25℃ 5分钟。 - 加入2 uL MMLV逆转录酶（含RI），反应终体积为20uL。 - 42℃保温60分钟，但如果使用随机引物，需要先25℃保温10分钟，然后再转移到42℃保温60分钟。此步为RT反应。 - 70℃保温10分钟以终止反应，放置在冰上待用。合成的cDNA可以用于第二链cDNA的合成或放置在-20℃长期保存。 |
| 关联产品 | 两管式RT-PCR试剂盒 |  |

20220420dx