| 天净沙系列 | CAT#:970701-50 常温运输,4℃保存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 病毒DNA纯化试剂盒（过柱法） |  |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |
| 产品及特点 | 本产品是在天泽基因一管式病毒DNAOUT的基础上开发的、专门用于从血清(血浆)等液体样品及拭子（咽拭子、鼻拭子、口腔拭子、阴道拭子等）中提取微量病毒DNA的产品，它具有下列特点： - 操作简单，整个过程只需要20分钟左右，不需要额外在洗柱液中补加乙醇。 - 灵敏度高，通过PCR检测到的最终灵敏度可以达到30-50拷贝/mL。 - 安全无毒，不需要使用苯酚和氯仿等有机溶液。 - 如果加上病毒离心富集步骤，最多可以处理1.5 mL液体病毒样品。 - 与PCR和荧光PCR兼容。 - 价廉物美，性价比远高于国外同类产品。 - 适用于各种材料，包括血清、血浆、脑脊液、尿液、粪便、培养细胞上清液等无细胞材料。 |  |  |
| 规格及成分 | 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. DNA病毒裂解液; 3674a; 30 mL; 30 mL本色瓶. 上柱结合液; 190602; 40 mL; 60mL本色瓶. 离心吸附柱; 60911; 50套; 塑料袋. 通用洗柱液; 60408; 50 mL; 60mL本色瓶. DNA洗脱液3.0; 170603; 10 mL; 10 mL本色瓶. 使用手册; 970701sc; 1份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输及保存，DNA病毒裂解液长期（1月以上）放置时需要放4℃，有效期一年。 |  |  |
| 自备试剂 | 无，但需要自备RNase-free 的1.5 mL离心管（耗材）。 |  |  |
| 使用方法 | - 如果有N个样品，标记N+2个1.5-2 mL螺旋盖塑料离心管(如Sarstedt CAT#:782.694.006)，多出的一个为阳性对照，一个为阴性对照。为避免污染，建议不要使用压盖式塑料离心管。在每个管上做个标记，以在后续操作时区别向心面和离心面。然后在离心管中分别加入0.2 mL液体样品（血清、血浆、尿液、脑脊液、唾液、眼泪等等），阳性对照和阴性对照。 - 如果是口腔拭子、咽喉拭子等各种拭子样品，则将拭子放入0.2mL自备生理盐水中挤压出液体，然后取0.2mL进行提取。 - 如果是粪便等半固定样品，则取约0.3mL的样品，加入0.3mL自备生理盐水，震荡重悬，离心取0.2mL上清进行提取。 - 如果血液，细胞培养液等含细胞的液体，可以离心用上清，也可以直接取用，但后者提取的病毒DNA中会有少量细胞的基因组DNA污染（但不影响PCR）。血浆的抗凝剂必须是EDTA或ACD，不能是肝素。使用ACD时由于所加入ACD会增加体积，样品会被稀释，得到的病毒滴度会比使用EDTA低15%左右。血浆最好按0.6mL/管的量分装保存，以避免反复冻融。 - 如果样品是实体组织或培养细胞，则需要在自备生理盐水中匀浆后离心，用0.2mL上清液（含病毒）进行提取，但此种情况下最后得到的病毒DNA不可避免的会含有少量基因组DNA污染（但不影响PCR检测）。 - 如果液体样品中的病毒需要富集，可以使用1.5 mL上述方法得到的液体在4℃ 24,000 g冷冻离心60分钟, 移弃1.3 mL、用剩下的0.2mL继续操作。 - 加入0.6 mL DNA病毒裂解液到各离心管中，振荡30秒混匀后室温放置10分钟裂解病毒。注意：DNA病毒裂解液在4℃放置后可能会产生沉淀，使用前必须放在65℃水浴使沉淀彻底溶解并充分摇匀后再取用。 - 加入0.8mL上柱结合液到离心管中，颠倒混匀后转移一半的混合液（0.8mL）到离心吸附柱中，室温放置2分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 将剩余的另外一半裂解液（0.8mL）转移到离心吸附柱中，室温放置2分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 加入0.7 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rmp室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。 - 加入0.3 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，12,000 rmp室温离心1分钟，弃收集管中的穿透液，把离心吸附柱放回到收集管中。此为第二次洗涤，可以跳过。 - 12,000 rpm室温离心1分钟（干甩），弃含穿透液的离心管。 - 将干甩后的离心吸附柱套入到一个自备的RNase-free 的1.5 mL离心管中，在离心吸附柱的滤膜的中部加入30-100 uL DNA洗脱液3.0，然后室温放置2分钟。 - 12,000 rpm室温离心1分钟，离心管中的溶液即为病毒DNA溶液。 - DNA样品可以直接用于PCR，也可放-20℃长期保存。 |  |  |
| 相关资料 | 人类疾病相关DNA病毒 病毒全称; 简称; 疾病名称; 类型; 长度(kb). hepatitis B Virus; HBV; hepatitis type B; ss/dsDNA; 3.2. herpes simplex virus; HSV; encephalitis; DNA; 3.8. human papilloma virus; HPV; warts; dsDNA; 6.8~8.4. human T-cell leukemia virus 1; HTLV-1; leukemia; DNA; 8.5. adenovirus; AdV; gastroenteritis; dsDNA; 34. varicella-zoster virus; VZV; chicken pox; dsDNA; 125. human herpes virus-6; HHV-6; oral herpes; dsDNA; 170. Epstein-Barr virus; EBV; Burkitt's lymphoma; dsDNA; 175. |
| 疑难解答 | Q：提取液体样品/病毒核酸(RNA或DNA)为何很难？ A：原因一是量少。病毒颗粒中的RNA或DNA是作为遗传物质保存，每个病毒最多只携带几个拷贝(而一个细胞中有上万种RNA分子，每种RNA有很多拷贝)，同时其长度也十分有限(一般不到细胞基因组的万分之一)，样品中病毒数往往又不是很多，使得样品中病毒核酸的绝对量往往比一个细胞中核酸的绝对量还少，所以操作中十分容易丢失。另外，由于得到的核酸绝对量很少，不能使用电泳和测OD检测，只能通过PCR或RT-PCR检测，而PCR或RT-PCR的条件又需要优化，所以要确定提取是否成功十分不容易。 |  |  |
| 关联产品 | 柱式病毒RNAOUT（CAT#:71001） |  |  |

20190509dx