| 天净沙系列 | CAT#:980804-50 常温运输及保存 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 真菌RNA纯化试剂盒（过柱法） |  |
|  | 使用手册V1.0 |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6005850；电邮：order@bingene.com |  |  |
| 产品及特点 | 本产品专门用于真菌RNA的纯化，它具有下列特点： - 柱式操作，更加简单快捷，整个过程只需要约30分钟。 - RNA 纯度高，OD260/280一般都在2.0左右，可直接用于RT-PCR、 Northern杂交、microarray hybridization、 cDNA 合成等实验。 - RNA产量高，一般在 20-70 ug/mL 酵母培养物(约 2.0 ×10E7个细胞)。 - 非酶细胞破裂法，适用于各种形态和各个种属的真菌，包括Candida albican、Saccharomyces cerevisiae、Schizosaccharomycespombe、Pichia pastoris等。 - 本产品足够50次微量纯化实验。 - 本产品只能用于科研。 |  |
| 规格及成分 | 本产品采用大扁盒包装 成 份; 编 号; 规 格; 包装材料. 真菌RNA纯化溶液 A; 980804a; 20 mL; 30mL本色瓶. 真菌RNA纯化溶液 B; 980804b; 25 mL; 30mL棕色玻璃瓶. 真菌RNA纯化溶液 C; 980804c; 75 mL; 125mL本色瓶. 真菌RNA纯化溶液 D; 980804d; 25 mL; 30mL本色瓶. 离心吸附柱; 220144; 50 套; 塑料袋. 通用洗柱液; 220143; 50 mL; 60mL本色瓶. RNA 洗脱液; 971207; 10 mL; 10 mL本色瓶. 使用手册; 980804sc; 1 份; 无. |
| 运输及保存 | 常温运输和保存， 有效期一年。 |  |
| 自备试剂 | 氯仿 |  |
| 使用方法 | - 将50mg 左右的干菌丝(或100 mg左右的鲜菌丝、或适当数量的真菌菌落)转移到1.5 mL塑料离心管中。如果是液体真菌培养物，则直接将1- 10 mL液体真菌在1.5 mL塑料离心管中12000- 15000 g 离心1分钟， 并弃尽液体培养基（可以分多次离心）。 - 加入0.4 mL真菌RNA纯化溶液A并充分吹打混匀。如果真菌RNA纯化溶液A存放时产生沉淀，请置于 65℃融化，用前充分摇晃均匀。 - 加入0.4 mL 溶液B，剧烈振荡30秒。 - 65℃保温 5 分钟。 - 室温 12000-15000 g 离心 3-5 分钟，转移上清到一干净的 1.5 mL塑料离心管中。 - 再加入 0.1 mL 真菌RNA纯化溶液B和 0.1 mL自备氯仿，振荡混匀 30 秒。 - 室温12000- 15000 g离心3-5分钟，转移上清到一自备的、干净的5 mL塑料离心管中。 - 加入相当于上清 3 倍体积的真菌RNA纯化溶液C（约1.2-1.5 mL）和1倍体积的溶液D（约 0.4-0.5 mL），充分混匀。 - 将混合液（约2.5mL）分3-4 次转移到离心吸附柱中。每次13000-15000 g 室温离心半分钟，弃收集管中的穿透液。 - 用 0.5 mL通用洗柱液到离心吸附柱中，室温离心半分钟，弃收集管中的穿透液。 - 一次洗涤一般足够去除杂质。但如果样品OD260/280比值不高，可以再用 0.5 mL通用洗柱液重复此步一次。 - 室温离心半分钟。此步十分重要，否则残留的洗柱液会影响RNA的使用。 - 将离心吸附柱转移到一自备的 RNase-free 1.5 mL塑料离心管中，加入30- 100 uL RNA洗脱液。 - 室温离心半分钟，离心管中溶液即为RNA样品，可以立即使用或存放于-80℃待用。 - RNA完整性的电泳检测： - 如果需要做Northern杂交，强烈建议用户使用甲醛变性胶进行RNA电 泳应。 - RNA 产量产率测定： 将5- 10 μL RNA溶于TE缓冲液中(pH7.5-8.2之间)检测其在 OD260 的光吸收。通过光吸收可以得出 RNA 浓度（1 OD260 的 RNA=40 μg/mL）， 进而计算出RNA的产量（浓度×体积)和产率(RNA产量/真菌用量)。注意不要将 RNA 稀释在DEPC水中检测 OD260 和 OD280， 否则光吸收比在TE中测得的低 10%- 15%。 - RNA 纯度测定： 无污染的总RNA的 OD260/OD280 一般在 1.8-2.1 之间(具体数值与其碱基组成和溶液成分等多种因素有关)， OD260/OD230一般在 2.0-2.3 之间， 如果低于或高于此范围则分别表示样品可能有蛋白质或多糖的污染， 但一般不影响RT-PCR等反应。蛋白质污染可以通过酚/氯仿抽提一次然后酒精沉淀去除，DNA和多糖污染可以分别用多糖清除剂去除。测 OD 时RNA不能过度稀释使 OD 读数低于仪器的有效范围，如果低于一起的检测范围，该读数无效。 |  |
| 关联产品 | 真菌DNA纯化试剂盒 |  |

20220307dx