
	天净沙系列
	CAT#:981104-1000

常温运输和保存
	[image: image1.jpg]BINGENE





	
	核酸PAGE胶银染试剂盒
Silver Stain for Nucleic Acid PAGE

	
	使用手册V1.0



	江苏天净沙基因诊断技术有限公司
网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com

	产品及特点
	核酸银染的原理是银离子(Ag+）可与核酸（DNA和RNA）形成稳定的复合物，然后用还原剂如甲醛在碱性环境下使 Ag+还原成银颗粒，可把核酸电泳带染成黑褐色。本产品就是根据此原理开发，它具有下列特点：
既可用于聚丙烯酰胺凝胶电泳的核酸染色，也用于琼脂糖凝胶染色。
既可检测DNA，也可以检测RNA。既可检测单链也可以检测双链。最短可以10几个碱基。
其灵敏度比EB高200倍，能检测到10ng的DNA条带。
可用于检测SSR标记、SNP标记。
比常规的银染方法快捷，只有染色和显影两步，只需要20分钟。

本产品足够配制1000mL的工作液，足够10次银染。
本产品只能用于科研。

	规格及成分
	本产品采用小扁盒（无垫）包装
成份
编号
规格
包装材料
溶液A成分一（干粉）
981104a1
2 克
10 mL棕色塑料瓶
溶液A成分二，10×
981104a2
100 mL
125 mL本色瓶
溶液A成分三，10×
981104a3
100 mL
125 mL本色瓶
溶液B成分一，10×
981104b1
100 mL
125 mL本色瓶
溶液B成分二
981104b2
5 mL
5 mL本色瓶
使用手册
981104sc
1 份
无


	运输及保存
	常温运输和保存，保存期限为一年。

	自备试剂
	去离子水。

	使用方法

	一、配制溶液A（即染色液）100 mL

注意：溶液A需要新鲜配制，不能存放。所需溶液 A（染色液）的体积跟PAGE胶的面积大小相关，一般的10cm×10cm的mini-PAGE胶需要20-30mL。下面的用量是针对配制100mL溶液A。如果配制的溶液A的体积不是100mL，则需按比例改变各成分用量。
在一干净烧杯中加入下列成分，充分搅拌混匀即可。
成分
用量
自备去离子水
80 mL
溶液A成分一
0.2 g
溶液A成分二
10 mL
溶液A组分三
10mL

二：配制溶液 B 100 mL

需要配制的溶液B（显色液）的体积完全跟PAGE胶的大小相关，一般的10cm×10cm的mini-PAGE胶需要20-30mL溶液B。下面的用量是针对配制100mL溶液B。如果配制的溶液B的体积不是100mL，则需按比例改变各成分用量。
在一干净烧杯中加入下列成分搅拌混匀即可。溶液 B 需要新鲜配制。

成分
用量
自备去离子水
89.5 mL
溶液B成分一
10 mL
溶液B组分二
0.5 mL
三：染色

PAGE电泳结束后，将PAGE胶转移到装有去离子水的瓷盘中，漂洗2次，每次 2分钟。

将PAGE胶转移到适当体积的溶液A，使溶液A在轻柔摇晃过程中能够淹没 PAGE胶。室温染色时间10分钟。

倒掉溶液A，用去离子水快速漂洗2次，每次半分钟。

将PAGE胶转移到适当体积的溶液B，使溶液B在轻柔摇晃过程中能够淹没PAGE 胶。室温摇晃直到颜色显现，一般需要10分钟左右。

将PAGE胶置于适当背景下照相。

	技术资料

	核酸和蛋白质银染注意事项

银染主要出现在PAGE胶的表面，故用薄胶（0.5-0.75mm）可以提高灵敏度。

对于已经用考马斯亮蓝染色的SDS-PAGE胶，可用甲醇将胶漂洗后，继续进行银染。考马斯亮蓝染色中使用的乙酸会干扰银染，因此要确保将PAGE凝胶中残留的乙酸彻底洗净。

不同蛋白质对银染的反应是不一样的，尤其是碱性蛋白染色效果差。因此，不宜用银染测定不同蛋白的比例。

PAGE凝胶银染后背景呈均一的黑色多是水中的杂质引起的，所以溶液的配制应使用电导率小于1μS的去离子水。
如果染色后有烟雾状灰色或烟雾状棕色沉淀出现在凝胶表面，可能是在漂洗不彻底，或是染色过程时温度太低。

较深的银染背景多是丙烯酰胺中的杂质所致。

PAGE胶中的甘油、尿素、甘氨酸、Triton X-100和两性电解质这些物质都会干扰银染，需要增加固定步骤，固定的目的就是去除这些物质。

室温操作时，温度的波动往往会干扰银染的效果，恒温水浴可以解决这个问题。

SDS-PAGE凝胶中的巯基乙醇会导致在60 KDa或67 KDa处出现两条带。减少巯基乙醇的用量即可避免。

凭借戊二醛预处理可以使各种蛋白质的染色提高40倍。

染色使用的玻璃器皿必须非常干净，用酸浸泡可以满足要求。

银染应尽快照相，随着时间延长，蛋白条带会变浅，而背景会加深。

银染器皿也非常重要。最好是玻璃平皿，因为其化学性质极其稳定，几乎不与银染试剂中的任何成分发生反应，且不具有吸附染料的特性。其次是医用搪瓷盘，瓷釉为无机玻璃质材料，能耐各种浓度的无机酸(包括强氧化性酸)、有机酸、弱碱和强有机溶剂，但不耐酸、碱介质交替使用，而常规银染法就是酸碱介质交替使用，因此搪瓷盘银染效果不如玻璃平皿。塑料种类较多，如果塑料是由含氨基官能团的有机物（脲、三聚氰胺或苯代三聚氰胺）与醛类（主要是甲醛）化合物经缩聚反应而得，则这种塑料会在碱性溶液中与有强还原作用的甲醛发生反应，进而使甲醛消耗，减弱银离子与蛋白的结合，降低显色敏感度和显色速度。

	关联产品
	蛋白质银染试剂盒


20220923
