| 天净沙系列 |  | CAT#：990605-5 低温运输，-20℃保存 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DNA探针地高辛标记试剂盒（TdT加尾法） |  |  |  |
|  |  | 使用手册V1.0 |  |  |  |
| 江苏天净沙基因诊断技术有限公司 网址：www.bingene.com；电话：400-6605850；电邮：order@bingene.com |  |  |  |  |  |
|  | 原理及特点 |  | 本产品是基于TdT末端转移酶能够在DNA 的3’端添加dNTP尾巴的原理而设计，该反应的示意图如下： 本产品是在上述原理的基础上开发的，具有下列特点： - 快速，15分钟即可完成标记反应。 - 不但可用于单链DNA和DNA Oligo标记，还可用于3’突出的双链DNA标记，但后者标记效率稍低。 - 可用同位素底物和非同位素底物（生物素和地高辛标记的核苷酸等）。 - 提供不带标记核苷酸、带生物素标记核苷酸和带地高辛标记核苷酸三种选择。 - 同时提供非标记的dATP，用户可以用其调节加尾长短和标记核苷酸掺入比例。 - 标记的探针可用于电泳迁移率实验（EMSA）、原位杂交（ISH）、Northern Blot（不推荐用于低丰度RNA检测）、小RNA Northern、Southern Blot（不推荐用于单拷贝基因检测）、菌落杂交、斑点印迹杂交分析等。 |
|  | 规格及成分 |  | 本产品采用五孔盒包装 成份; 编号; 规格; 包装材料. TdT缓冲液，5×; 990605a; 20 uL; 0.5mL绿盖管. TdT末端转移酶（10 U/uL）; 990605b; 10 uL; 0.5mL红盖管. dATP，2 mM; 220314c; 5 uL; 0.5mL黄盖管. 地高辛-11-dUTP（DIG-11-dUTP）; 990605; 5 uL; 0.5mL本色管. 超纯水; 210806; 1 mL; 1.5mL蓝盖管. 使用手册; 990605sc; 1份; 无. |
|  | 运输及保存 |  | 低温运输，-20℃保存，有效期一年 |  |  |
|  | 自备试剂 |  | DNA模板 |  |  |
|  | 使用方法 |  | - 在0.2 mL微量离心管中按下表设置一个20 uL体系的标记反应（如果需要标记更多探针，请增加标记体积而不要增加探针DNA的浓度）： 成份; 用量. 自备DNA模板; 100-200 pmol. TdT Buffer，5×; 4 uL. DIG-11-dUTP; 1 uL. dATP，2 mM; 1uL或不加. TdT末端转移酶（10 U/uL）; 2 uL. 超纯水; 补到20 uL. 注: dATP可以不加，这样得到的加尾全部是标记核苷酸，但由于DIG或biotin的空间阻碍，这种探针的灵敏度并不是最佳。如果在加尾反应时掺入一定比例的dATP，控制标记核苷酸的密度不至于太高，这样反而可以提高探针的比活。标记核苷酸和非标记的dATP的具体比例为多少，可以自己优化。一般可以选择1：2。. - 37℃反应30分钟。如果没有非标记核苷酸存在，一般只能加尾3-5个标记的核苷酸（因为标记基团通过空间阻碍抑制延长反应）；如果在加尾反应中加入一定比例的非标记核苷酸dATP（其他dNTP也可，只是本试剂盒只提供dATP而已），每条探针上可加上约100个核苷酸，平均含5个标记核苷酸。 - 70℃ 10分钟灭活TdT酶。 - 如果需要，可以PAGE电泳+银染（相关试剂需要另购）检测标记效率，带标记的DNA探针的泳动速度将低于没标记的DNA分子。 - 如果是非同位素标记，探针不需纯化可以直接用于杂交。如果需要纯化非同位素标记的探针，请不要酚/氯仿抽提，因为非同位素标记物一般会使探针DNA进入有机相而丢失。 - 使用时需将探针以1-8 ng/uL的终浓度加入到杂交液中（如果探针是双链DNA，加入前还需热变性）。如果不立即使用，非同位素标记的探针DNA可-20℃长期放置一年，同位素标记的探针DNA不能放置。 |
|  | 关联产品 |  | 随机引物法DNA探针标记试剂盒 |  |  |

20220816dx